## Sheet1
Prilog III
PONUDBENI TROŠKOVNIK
Naziv i model ponuđenog uređaja
Specifikacija | Opis | Karakteristike ponuđenog uređaja (DA/NE)
Uređaj | Uređaj za pranje i sušenje bočica za uzimanje uzoraka mlijeka
Način rada | Prije procesa pranja, automatsko skidanje čepova sa bočica, sadržaj iz bočice prazni se u zasebni spremnik unutar uređaja prije ciklusa pranja. Ciklus pranja sastoji se od predpranja, pranja, ispiranja i sušenja vrućim zrakom. U procesu predpranja visoko tlačno predispiranje bočica zbog uklanjanja ostataka usirenog mlijeka. Prilikom procesa pranja, svaka bočica zbog efikasnosti pranja mora biti zasebno oprana iznutra sa dovođenjem igle za pranje u unutrašnjost bočice. Nakon procesa pranja, ispiranja i sušenja bočica, u svaku bočicu automatski se dozira tekući konzervans. Oprane bočice sa doziranim konzervansom se automatski zatvaraju čepovima i spremaju u okrugle magazine
Dimenzije bočica za uzimanje uzoraka mlijeka | Dimenzije bočica cca V 104 mm X promjera dna 32 mm X promjer ulaz 24 mm., zapremine 50 ml, od meke plastike koja podnaša visoke temperature pranja do 60˚C, sa automatskom dozacijom tekućeg konzervansa u bočice i automatskim zatvaranjem i otvaranjem bočica sa čepom promjera oko 30 mm. Dno bočice završava sa metalnim prstenom koji omogućava uređaju automatski prijenos bočica kroz sve procese pranja.
Oprema uređaja | Sustav za automatsko otvaranje i zatvaranje bočica sa čepovima
Sustav za doziranje tekućeg konzervansa sa digitalnim prikazom dozirane količine tekućeg konzervansa, mogućnost doziranja u količini od ≤ 0.05 ml do ≥ 0.5 ml.
Zasebni spremnik unutar uređaja za pražnjenje sadržaja iz bočica prije ciklusa pranja
Spremnik za čiste čepove
Sustav za predpranje bočica sa temperaturom vode približno 40°C
Sustav za pranje bočica sa temperaturom vode približno 60°C
Sustav za ispiranje bočica sa temperaturom vode približno 60°C
Sustav za sušenje bočica sa vrućim zrakom temperature približno 80°C
Sustav za automatsko podešavanje i doziranje sredstava za pranje i ispiranje
Vrijeme zagrijavanja uređaja za postizanje svih temperatura procesa pranja | maximalno do 25 minuta
Kapacitet pranja | 1600 bočica/h ili više, sa promjenom okruglih magazina
Rezultat pranja | Rezultat pranja u smislu čistoće boćica, nakon provedenih mikrobioloških ispitivanja na uređaju Bactoscan, mora biti <10 CFU/ml (ukupan broj mikroorganizama)
Podrška korisniku | 4 okrugla magazina za punjenje uređaja
Edukacija djelatnika za rad na uređaju
Edukacija 2 djelatnika za osnovno i preventivno održavanje uređaja, te otklanjanje manjih grešaka u radu, od strane proizvođača opreme
Uputa za rad sa uređajem na hrvatskom jeziku
Odgovor servisa unutar 48 sati od dojave kvara putem telefona ili e -maila
Garancija | Najmanje 12 mjeseci
Dokumentacija i opći uvjeti | Uputa za rad sa uređajem na hrvatskom jeziku
Izdavanje potvrda o provedenoj edukaciji na ime i prezime djelatnika od ovlaštenog osoblja ili servisera proizvođača opreme, o edukacij za rad na uređaju
Izdavanje potvrda o provedenoj edukaciji na ime i prezime djelatnika o provedenoj edukaciji za osnovno i preventivno održavanje uređaja, te otklanjanje manjih grešaka u radu
UKUPAN IZNOS PONUDE
PDV - 25%
SVEUKUPAN IZNOS PONUDE
ZA PONUDITELJA:
U ___________________ |  | ______________________
(mjesto i datum) |  | (potpis odgovorne osobe)