## 1. MASA, pH,otpor, TITRATORI
USTROJSTVENA JEDINICA - ADRESA | RB | Proizvođač i model | Napomene | Zadnje umjeravanje (mjesec/godina) | Učestalost umjeravanja | Termin planiranog slijedećeg umjeravanja | Potreban certifikat/potvrda | Lokacija/Laboratorij |  | Cijena umjeravanja /kn bez PDVa
CENTAR ZA ZAŠTITU BILJA GORICE 68 B, ZAGREB | 1 | METTLER TOLEDO - PB 303-S | max 310 g |  | 2 god |  | Listopad 2020, potvrda o umjeravanju | CZB, BAKTERIOLOGIJA
| 2 | TEHTNICA EXACTA - 300 EB | max 300 g |  | 2 god |  | Listopad 2020, potvrda o umjeravanju | CZB, BAKTERIOLOGIJA
| 3 | METTLER TOLEDO - MS204S/Z (max 220 g) | max 220 g |  | 2 god |  | Potvrda o umjeravanju | CZB, VIROLOGIJA
| 4 | METTLER TOLEDO - PB153 | max 151 g |  | 2 god |  | DA do studenog 2020. | CZB, MIKOLOGIJA
| 5 | METTLER TOLEDO - PB602-S | max 610 g |  | 2 god |  | DA do studenog 2020. | CZB, MIKOLOGIJA | VAGE
| 6 | VAGA METTLER TOLEDO PB3002-L | max 600g/3100g |  | 2 god |  | Potvrda o umjeravanu | CZB, NEMATOLOGIJA
| 7 | SARTORIUS - ME235S-0CE | max 230 g | 2019-12-01 | 1 god | 2020-11-01 | Potvrda o umjeravanju | CZB, KEMIJA
| 8 | METTLER TOLEDO - PB153-S | max 151 g | 2019-12-01 | 1 god | 2020-11-01 | Potvrda o umjeravanju | CZB, KEMIJA
| 9 | SARTORIUS Entris 6202i-1S | 6200 g | 2019-12-01 | 1 god | 2020-11-01 | Potvrda o umjeravanju | CZB, KEMIJA
| 10 | SET UTEGA Sartorius Mechatronics, YCS011-522-00, 1 mg-200 g, E2 |  | 2019-08-01 | 1 godina | 2020-11-01 | potvrda o umjeravanju | CZB, KEMIJA | UTEZI
| 11 | SARTORIUS - PP 20 | Količina: 1 kom. |  | 2 god |  | potvrda o umjeravanju | CZB, BAKTERIOLOGIJA
| 12 | pH metar SevenCompact S220, Mettler Toledo | Količina: 1 kom. | 2019-07-01 | 1 god | 2020-11-01 | potvrda o umjeravanju | CZB, KEMIJA | pH METRI
| 13 | METTLER TOLEDO FE 20/EL20 |  |  | 2 god |  |  | CZB, VIROLOGIJA
CENTAR ZA SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO USORSKA 19, BRIJEST, OSIJEK | 1 | A&D Instruments, HF-2000G-EC | Max 2100g, Min 0.5g, e=0.1g, d=0.01g |  | 1 godina |  | DA | CSR-laboratorij
| 2 | A&D Instruments, HF-200G-EC | Max 210g, Min 0.02g, e=0.01g, d=0.001g |  | 1 godina |  | DA | CSR-laboratorij
| 3 | A&D Instruments, HR- 120 EC | Max 120g, Min 10 mg, e=1 mg, d=0.1mg, Razred točnosti I |  | 1 godina |  | DA | CSR-laboratorij
| 4 | A&D Instruments, HF 3200 | Max 600/3100g, Min 0,5g, e=0,1/1g, d=0,01/0,1g |  | 1 godina |  | DA | CSR-laboratorij
| 5 | Mettler-Toledo d.o.o., ME204T/00 | Max 220g Min 0,1mg |  | 1 godina |  | DA | CSR-Obioteh
| 6 | KERN EV2200-2NM | Max 2200g Min 500mg d=0,01g, e=0,1g razred točnosti=II |  | 1 godina |  | DA | CSR-Obioteh
| 7 | Mettler-Toledo d.o.o. | Max 120g, Min 15mg, d=0,01mg |  | 1 godina |  | DA | CSR-laboratorij
| 8 | VAGA TEHNIČKA GX-6100-EC | Max 6100 g, Min 0.5g, e=0.1 g, d=0.01 g | 2018-10-01 | 2 god | 2020-10-06 | DA | CSR-Obs
| 9 | EL. VAGA BIZERBA EL 16500 | Max 16500 g, Min 10 g, e=2 g, d=0.02 g | 2018-10-01 | 2 god | 2020-10-06 | DA | CSR-Obs | VAGE
| 10 | Mettler-Toledo d.o.o. | Max 15 kg, Min 100g, e=5 g | 2019-10-01 | 1 godina | 2020-10-06 | DA | CSR-Obs
| 11 | A&D Company | Max 21 kg, Min 5g, e=1/10 g, d=0.1/1g | 2019-10-01 | 1 godina | 2020-10-06 | DA | CSR-Obs
| 12 | KERN IFB 60K10DLM | Max 30/60 kg, Min 200/400g, e=10/20 g | 2018-10-01 | 2 god | 2020-10-06 | DA | CSR-Obs
| 13 | KERN GAB 15K2DNM | Max 6/15 kg, Min 40g, e=2/5 g | 2018-10-01 | 2 god | 2020-10-06 | DA | CSR-Obs
| 14 | KERN SOHN EMS 12K0.1 | Max 12 kg, Min 0,02 g., d=0,1 g, e=- |  | 2 god |  | DA | CSR-Obs
| 15 | KERN SOHN FKB 16K0.1 | Max 16 kg, Min 0,02 g., d=0,1 g, e=- |  | 2 god |  | DA | CSR-Obs
| 16 | KERN SOHN FKB 16K0.1 | Max 16 kg, Min 0,02 g., d=0,1 g, e=- |  | 2 god |  | DA | CSR-Obs
| 17 | Kombajn 1 Wintersteiger |  |  | 2 god |  | DA | CSR-Obs
| 18 | Kombajn 2 Wintersteiger |  |  | 2 god |  | DA | CSR-Obs
| 19 | Kombajn 3 Wintersteiger |  |  | 2 god |  | DA | CSR-Obs
| 20 | 2892-Kontrolna vaga tip MPE 60 | Max 60 kg, Min 400 g, d e 20 g |  | 2 god |  | DA | CSR-Obs
| 21 | Kategorija utega F1; masa 1 g Proizvođač: Bizerba | Tvornički broj: 801101 |  | 2 godine |  | potvrda o umjeravanju | CSR, laboratorij
| 22 | Kategorija utega F1; masa 10 g Proizvođač: Bizerba | Tvornički broj: 801104 |  | 2 godine |  | potvrda o umjeravanju | CSR, laboratorij
| 23 | Kategorija utega F1; masa 100 g Proizvođač: Bizerba | Tvornički broj: 801103 |  | 2 godine |  | potvrda o umjeravanju | CSR, laboratorij
| 24 | Kategorija utega M2; masa 1000 g Proizvođač: Lukavečki, Varaždin |  |  | 2 godine |  | potvrda o umjeravanju | CSR, laboratorij
| 25 | Kategorija utega M2; masa 2000 g Proizvođač: Vage d.o.o. | Tvornički broj: 1 |  | 2 godine |  | potvrda o umjeravanju | CSR, laboratorij | UTEZI
| 26 | Kategorija utega F1; masa 200 g Proizvođač: Kern | Tvornički broj: 1223954 |  | 2 godine |  | potvrda o umjeravanju | CSR, laboratorij
| 27 | Kategorija utega E2; masa 0.1 g Proizvođač: Mettler Toledo | Tvornički broj: B846783491 |  | 2 godine |  | potvrda o umjeravanju | CSR, laboratorij
| 28 | Masa 500 g |  |  | 3 godine |  | potvrda o umjeravanju | CSR - Obs
| 29 | Masa 100 g |  |  | 3 godine |  | potvrda o umjeravanju | CSR - Obs
CENTAR ZA VINOGRADARSTVO, VINARSTVO I ULJARSTVO JANDRIĆEVA 42, ZAGREB | 1 | #REF! | ANALITIČKA VAGA XPE205DR |  | 1 godina | 10.2020. | Potvrda o umjeravanu | CVVU-L1
| 2 | #REF! | EL. PRECIZNA VAGA MS 1602S/01 |  | 2 godina | 10,2020, | Potvrda o umjeravanu | CVVU-L1 | VAGE
| 5 | SET UTEGA CarePack S 200 g F2 /10 g F1 masa: (10,200)g | Tvornički broj: B443179179 |  | 2 god | 11.2020. | Potvrda o umjeravanu | CVVU-L1
| 6 | SET UTEGA CPS 1000 g F2 / 50 g F2 masa:(50,1000)g | Tvornički broj: B443179180 |  | 2 god | 11.2020. | Potvrda o umjeravanu | CVVU-L1 | UTEZI
| 9 | Mettler-Toledo - AUTOMATSKI TITRATOR T50 |  |  | 1 god | 10.2020. | potvrda o umjeravanju | ZVVU-L1
| 10 | Mettler-Toledo - TITRATION EXCELLENCE T50- BIRETA |  |  | 1 god | 10.2020. | potvrda o umjeravanju | ZVVU-L1
| 11 | Mettler-Toledo - TITRATION EXCELLENCE T50- BIRETA |  |  | 1 god | 10.2020. | potvrda o umjeravanju | ZVVU-L1 | TITRATOR
| 12 | Mettler-Toledo - TITRATION EXCELLENCE T50- BIRETA |  |  | 1 god | 10.2020. | potvrda o umjeravanju | ZVVU-L1
| 13 | Mettler-Toledo pH METAR SevenEasy S20 | Količina: 1 kom. |  | 1 god | 10.2020. | potvrda o umjeravanju | CVVU-L1 | pH METAR
CENTAR ZA VOĆARSTVO I POVRĆARSTVO GORICE 68 B, ZAGREB | 1 | OHAUS - Adventurer pro AV812 (max 810 g) |  |  | 2 god |  |  | ZV, GORICE, ZELINA
| 2 | OHAUS - Scout pro SPU 601 (max 610 g) |  |  | 2 god |  |  | ZV, GORICE, ZELINA
| 3 | OHAUS - Pioneer PA 214 (max 210 g) |  |  | 2 god |  |  | ZV, GORICE
| 4 | WEDO, WERNER DORSCH GmbH - Accurat (max 5000 g) |  |  | 2 god |  |  | ZV, GORICE, ZELINA
| 5 | AVERY WEIGHT - TRONIX - Platformska vaga tip E1005 (max 600 kg) |  |  | 2 god |  |  | ZV, ZELINA | VAGE
CENTAR ZA TLO VINKOVAČKA 63C, OSIJEK | 1 | METTLER TOLEDO, XS 205 DualRange | 0g-81g; 0g-220g |  | 18 mjeseci |  | Potvrda o umjeravanju | CZT, OSIJEK
| 2 | METTLER TOLEDO BBK 422-3DXS | 0g-600g; 0g-3100g |  | 18 mjeseci |  | Potvrda o umjeravanju
| 3 | TEHTNICA tip ET-1111 | 0- 20 g ; 0-1200 g |  | 18 mjeseci |  | Potvrda o umjeravanju |  | VAGE
| 4 | METTLER TOLEDO XP 1203S/A | 1210 g |  | 18 mjeseci |  | Potvrda o umjeravanju
| 5 | KERN EW 2200-2NM | 0g-2200 g |  | 18 mjeseci |  | Potvrda o umjeravanju
| 6 | Kategorija utega E2; masa 1 g Proizvođač: Mettler Toledo | Tvornički broj: 15839 |  | 18 mjeseci |  | potvrda o umjeravanju
| 7 | Kategorija utega E2; masa 5 g Proizvođač: Mettler Toledo | Tvornički broj: 15841 |  | 18 mjeseci |  | potvrda o umjeravanju |  | UTEZI
| 8 | Kategorija utega E2; masa 20 g Proizvođač: Mettler Toledo | Tvornički broj: 15843 |  | 18 mjeseci |  | potvrda o umjeravanju
| 9 | Kategorija utega E2; masa 100 g Proizvođač: Mettler Toledo | Tvornički broj: 15845 |  | 18 mjeseci |  | potvrda o umjeravanju
| 1 | METTLER TOLEDO, Seven Easy | Količina: 1 kom. |  | 18 mjeseci |  | certifikat |  | pH METRI
| 2 | METTLER TOLEDO, Seven Compact | Količina: 1 kom. |  | 18 mjeseci |  | certifikat
CENTAR ZA KONTROLU KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA, POLJANA KRIŽEVAČKA 185, KRIŽEVCI | 1 | METTLER-TOLEDO, MS16025 | Tehnička vaga | 30.01.2020. | 1 god. | 30.01.2021. | Potvrda o umjeravanju | SMH
| 2 | METTLER-TOLEDO, XS 204 | Analitička vaga | 30.01.2020. | 1 god | 30.01.2021. | Potvrda o umjeravanju | SMH | VAGE
| 3 | METTLER-TOLEDO, ML2047/M00 | Analitička vaga | 11.06.2019. | 1 god | 11.06.2020. | Potvrda o umjeravanju | SMH
| 4 | METTLER-TOLEDO, ML2047/M00 | Analitička vaga | 11.06.2019. | 1 god | 11.06.2020. | Potvrda o umjeravanju | SMH
| 5 | Kategorija utega F2; masa 50 g Proizvođač: Mettler Toledo | Tvornički broj: 11123008 | 24.01.2017. | 4 god | 24.01.2021. | Potvrda o umjeravanju | SMH
| 6 | Kategorija utega F2; masa 1000 g Proizvođač: Mettler Toledo | Tvornički broj: 11123008 | 24.01.2017. | 4 god | 24.01.2021. | Potvrda o umjeravanju | SMH
| 7 | Kategorija utega F2; masa 200 g Proizvođač: Mettler Toledo | Tvornički broj: B115129902 | 04.12.2015. | 4 god | 04.12.2019. | Potvrda o umjeravanju | SMH | (SMH)
| 8 | Kategorija utega F1; masa 10 g Proizvođač: Mettler Toledo | Tvornički broj: B115129902 | 04.12.2015. | 4 god | 04.12.2019. | Potvrda o umjeravanju | SMH | UTEZI
| 9 | Kategorija utega E2; masa 10 g Proizvođač: Mettler Toledo | Tvornički broj: 158421 | 17.05.2016. | 4 god | 17.05.2020. | Potvrda o umjeravanju | SLKM | UTEZI (SLKM)
| 10 | Kategorija utega F1; masa 500 g Proizvođač: Mettler Toledo | Tvornički broj: 158681 | 17.05.2016. | 4 god | 17.05.2020. | Potvrda o umjeravanju | SLKM
| 11 | Mettler Toledo, Seven Multi S47 (konduktometar i pH metar) | Točke umjeravanja: 10-100 uS/cm3, -1900, -500, 0, 500 i 1900 mV, 15-30°C | 07.06.2019. | 1 god. | 07.06.2020. | Potvrda o umjeravanju | SMH
| 12 | Mettler Toledo , Seven Easy (pH metar) | Točke umjeravanja: -1900, -500, 0, 500 i 1900 mV 15-30°C | 10.05.2019. | 1 god. | 10.05.2020. | Potvrda o umjeravanju | SMH | pH METRI I KONDUKTOMETRI
| 13 | Mettler Toledo, SevenCompact S210 (pH metar) | Točke umjeravanja: -1900, -500, 0, 500 i 1900 mV 15-30°C | 14.09.2019. | 1 god. | 14.09.2020. | Potvrda o umjeravanju | SLKM
CENTAR ZA STOČARSTVO, VINKOVAČKA 63c, OSIJEK | 1 | VAGA KERN HCB 50K100 | 118 KOMADA |  | 2 godine |  | Potvrda o umjeravanju | Područni uredi
CENTAR ZA SIGURNOST HRANE, IVANA GUNDULIĆA 36b, OSIJEK | 1 | VAGA SECA 877 | 2 KOMADA |  | 2 godine |  | Potvrda o umjeravanju | CSH, Osijek | VAGE
[7 empty] | Ukupno bez PDV-a |  |  | 0
[7 empty] | PDV |  |  | 0
[7 empty] | Ukupno sa PDV-om |  |  | 0

## Volumen
N-21 |  | GRUPA B- VOLUMEN | [5 empty] | Prilog I.
USTROJSTVENA JEDINICA - ADRESA | RB | Proizvođač i model | KOLIČINA | Zadnje umjeravanje (mjesec/godina) | Učestalost umjeravanja | Termin planiranog slijedećeg umjeravanja | Potreban certifikat/potvrda | Lokacija/Laboratorij | Cijena umjeravanja /kn bez PDVa
CENTAR ZA ZAŠTITU BILJA GORICE 68 B, ZAGREB | 1 | HIRSCHMANN LABORGERATE - LABOPETTE 0,5-10 µl | 1 |  | 1 god |  | Potvrda o umjeravanju | CZB, MIKOLOGIJA
| 2 | HIRSCHMANN LABORGERATE - LABOPETTE 100-1000 µl | 1 |  | 1 god |  | Potvrda o umjeravanju | CZB, MIKOLOGIJA
| 3 | EPPENDORF - RESEARCH PLUS 0,5-10 µl | 2 |  | 1 god |  | Potvrda o umjeravanju | CZB, MIKOLOGIJA
| 4 | EPPENDORF - RESEARCH PLUS 10-100 µl | 2 |  | 1 god |  | Potvrda o umjeravanju | CZB, MIKOLOGIJA
| 5 | EPPENDORF - RESEARCH PLUS 100-1000 µl | 1 |  | 1 god |  | Potvrda o umjeravanju | CZB, MIKOLOGIJA
| 6 | RAININ - Pipet-Lite L-1000 XLS, 100-1000µl | 2 |  | 1 god |  | Potvrda o umjeravanju | CZB, VIROLOGIJA
| 7 | RAININ - Pipet-Lite L-100 XLS, 10-100µl | 1 |  | 1 god |  | Potvrda o umjeravanju | CZB, VIROLOGIJA
| 8 | RAININ - Pipet-Lite L-20 XLS, 2-20µl | 1 |  | 1god |  | Potvrda o umjeravanju | CZB, VIROLOGIJA
| 9 | RAININ - Pipet-Lite L-2 XLS, 0.1-2µl | 1 |  | 1 god |  | Potvrda o umjeravanju | CZB, VIROLOGIJA
| 10 | RAININ - Pipet-Lite SL-10 XLS, 0.5-10µl | 1 |  | 1 god |  |  | CZB, VIROLOGIJA
| 11 | RAININ - E4 XLS, 100-1200µl (8-kanalna,elektronska) | 3 |  | 1 god |  |  | CZB, VIROLOGIJA
| 12 | Nichiryo - NICHIPET EX, 10-100µl | 1 |  | 1 god |  | Potvrda o umjeravanju | CZB, VIROLOGIJA
| 13 | Nichiryo - NICHIPET EX, 0.5-10µl | 1 |  | 1 god |  | Potvrda o umjeravanju | CZB, VIROLOGIJA
| 14 | EPPENDORF - Research Plus, 10-100µl | 1 |  | 1 god |  | Potvrda o umjeravanju | CZB, VIROLOGIJA
| 15 | EPPENDORF - Research Plus, 100-1000µl | 1 |  | 1 god |  | Potvrda o umjeravanju | CZB, VIROLOGIJA
| 16 | EPPENDORF - Research Plus, 1-10 ml | 2 |  | 1 god |  | Potvrda o umjeravanju | CZB, VIROLOGIJA
| 17 | EPPENDORF - Research Plus, 0.5-10 µl | 2 |  | 1 god |  | Potvrda o umjeravanju | CZB, VIROLOGIJA
| 18 | EPPENDORF - Research Plus, 0.1-2.5 µl | 2 |  | 1 god |  | Potvrda o umjeravanju | CZB, VIROLOGIJA
| 19 | HIRSCHMANN - LABOPETTE 0,5-10 µL | 3 | 2019-01-01 | 1 god | 2020-01-01 | Potvrda o umjeravanju | CZB, KEMIJA
| 20 | HIRSCHMANN - LABOPETTE 5-50 µL | 3 | 2019-01-01 | 1 god | 2020-01-01 | Potvrda o umjeravanju | CZB, KEMIJA
| 21 | HIRSCHMANN - LABOPETTE 20-200 µL | 2 | 2019-01-01 | 1 god | 2020-01-01 | Potvrda o umjeravanju | CZB, KEMIJA
| 22 | HIRSCHMANN - LABOPETTE 100-1000 µL | 2 | 2019-01-01 | 1 god | 2020-01-01 | Potvrda o umjeravanju | CZB, KEMIJA
| 23 | HIRSCHMANN - LABOPETTE 1000-5000 µL | 1 | 2019-01-01 | 1 god | 2020-01-01 | Potvrda o umjeravanju | CZB, KEMIJA
| 24 | BRAND - Handystep Electronic 0,5-50 mL | 4 | 2019-01-01 | 1 god | 2020-01-01 | Potvrda o umjeravanju | CZB, KEMIJA
| 25 | SARTORIUS - Tacta 100-1000 µL | 3 | 1.2.2019, dvije nisu umjerene (nova oprema) | 1 god | 2019-02-01 | Potvrda o umjeravanju | CZB, KEMIJA
| 26 | SARTORIUS -Tacta 10-100 µL | 1 | 2019-02-01 | 1 god | 2019-02-01 | Potvrda o umjeravanju | CZB, KEMIJA
|  | SARTORIUS -Biohit Picus 50-1000 µL | 1 | 2019-02-01 | 1 god | 2020-02-01 | Potvrda o umjeravanju | CZB, KEMIJA
| 27 | EPPENDORF - Research plus pipette 0.1-2.5 µL | 1 |  | 1 god |  | Potvrda o umjeravanju | CZB, BAKTERIOLOGIJA
| 28 | EPPENDORF - Research plus pipette, 0.5-10 µL | 4 |  | 1 god |  | Potvrda o umjeravanju | CZB, BAKTERIOLOGIJA
| 29 | EPPENDORF - Research plus pipette, 10-100 µL | 4 |  | 1 god |  | Potvrda o umjeravanju | CZB, BAKTERIOLOGIJA
| 30 | EPPENDORF - Research plus pipette, 100-1,000 µL | 4 |  | 1 god |  | Potvrda o umjeravanju | CZB, BAKTERIOLOGIJA
| 31 | EPPENDORF - Research plus pipette 1-10 mL | 1 |  | 1 god |  | Potvrda o umjeravanju | CZB, BAKTERIOLOGIJA
| 32 | EPPENDORF - Multipette plus | 2 |  | 1 god |  | Potvrda o umjeravanju | CZB, BAKTERIOLOGIJA
| 33 | NICHIRYO - Nichipet EX pipette, 10-100 µl | 1 |  | 1 god |  | Potvrda o umjeravanju | CZB, BAKTERIOLOGIJA
| 34 | Starlab - StarPet E G9900-0200 elektronska pipeta, 10-200 µL/1 µL | 1 |  | 1 god |  | Potvrda o umjeravanju | CZB, BAKTERIOLOGIJA
| 35 | EPPENDORF - RESEARCH PLUS 0,1-2,5 µl | 1 |  | 1 god |  | Potvrda o umjeravanju | CZB, NEMATOLOGIJA
| 36 | EPPENDORF - RESEARCH PLUS 0,5-10 µl | 1 |  | 1 god |  | Potvrda o umjeravanju | CZB, NEMATOLOGIJA
| 37 | EPPENDORF - RESEARCH 10-100 µl | 1 |  | 1 god |  | Potvrda o umjeravanju | CZB, NEMATOLOGIJA
| 38 | EPPENDORF - REFERENCE 2-20 µl | 1 |  | 1 god |  | Potvrda o umjeravanju | CZB, NEMATOLOGIJA
| 39 | EPPENDORF - REFERENCE 50-200 µl | 1 |  | 1 god |  | Potvrda o umjeravanju | CZB, NEMATOLOGIJA
| 40 | EPPENDORF - REFERENCE 100-1000µl | 1 |  | 1 god |  | Potvrda o umjeravanju | CZB, NEMATOLOGIJA
CENTAR ZA VINOGRADARSTVO, VINARSTVO I ULJARSTVO JANDRIĆEVA 42, ZAGREB | 1 | Hirschmann Laborgerate - KLIPNA PIPETA Labopette 5-50 µL | 1 |  | 1 god | 04.2020. | Potvrda o umjeravanju | CVVU-L1
| 2 | Hirschmann Laborgerate - KLIPNA PIPETA Labopette 50-200 µL | 1 |  | 1 god | 04.2020. | Potvrda o umjeravanju | CVVU-L1
| 3 | Hirschmann Laborgerate - KLIPNA PIPETA Labopette 10-100 µL | 1 |  | 1 god | 04.2020. | Potvrda o umjeravanju | CVVU-L1
| 4 | Hirschmann Laborgerate - KLIPNA PIPETA Labopette 100-1000 µL | 1 |  |  | 04.2020. | Potvrda o umjeravanju | CVVU-L1
| 5 | Hirschmann Laborgerate - KLIPNA PIPETA Labopette 20-200 µL | 1 |  | 1god | 04.2020. | Potvrda o umjeravanju | CVVU-L1
CENTAR ZA SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO USORSKA 19, BRIJEST, OSIJEK | 1 | Research pipette 0.5-10 µL - Eppendorf | 2 | 2019-11-01 | 1 god | 2020-11-01 | Potvrda o umjeravanju | CSR-Obioteh
| 2 | Research pipette 10-100 µL - Eppendorf | 2 | 2019-11-01 | 1 god | 2020-11-01 | Potvrda o umjeravanju | CSR-Obioteh
| 3 | Research pipette 100-1,000 µL - Eppendorf | 2 | 2019-11-01 | 1 god | 2020-11-01 | Potvrda o umjeravanju | CSR-Obioteh
| 4 | BioPette A 0,1 – 2 µl - Labnet | 1 | 2019-11-01 | 1 god | 2020-11-01 | Potvrda o umjeravanju | CSR-Obioteh
| 5 | BioPette A 0,5 – 10 µl - Labnet | 1 | 2019-11-01 | 1 god | 2020-11-01 | Potvrda o umjeravanju | CSR-Obioteh
| 6 | BioPette A 2 – 20 µl - Labnet | 1 | 2019-11-01 | 1 god | 2020-11-01 | Potvrda o umjeravanju | CSR-Obioteh
| 7 | BioPette A 20 – 200µl - Labnet | 1 | 2019-11-01 | 1 god | 2020-11-01 | Potvrda o umjeravanju | CSR-Obioteh
| 8 | BioPette A 100 – 1000µl - Labnet | 1 | 2019-11-01 | 1 god | 2020-11-01 | Potvrda o umjeravanju | CSR-Obioteh
| 9 | BioPette A 500 – 5000µl - Labnet | 1 | 2019-11-01 | 1 god | 2020-11-01 | Potvrda o umjeravanju | CSR-Obioteh
CENTAR ZA TLO VINKOVAČKA 63C, OSIJEK | 1 | BRAND - Klipna pipeta Transferpipette S 100 - 1000 µl | 1 | nije umjeravano | 1 god | lipanj 2020. | Potvrda o umjeravanju | CZT, OSIJEK
| 2 | BRAND - Klipna pipeta Transferpipette S 500 - 5000 µl | 1 | nije umjeravano | 1 god | lipanj 2020. | Potvrda o umjeravanju
| 1 | Rainin, XLS 500µl-5mL | 500µl-5mL | 03.07.2019. | 1 god | 03.07.2020. | Potreban certifikat/potvrda | SMH
| 2 | Gilson, P200 | 20-200µl | 20.02.2020. | 1 god | 20.02.2020. | Potreban certifikat/potvrda | SMH
| 3 | Gilson, P1000 | 100-1000µl | 10.02.2020. | 1 god | 10.02.2020. | Potreban certifikat/potvrda | SMH
| 4 | Hirschmann, 50µl | 50µl | 10.02.2020. | 1 god | 10.02.2020. | Potreban certifikat/potvrda | SMH
| 5 | Rainin, 8 kanalna, 20-300µl | 200-300µl | 03.07.2019. | 1 god | 03.07.2020. | Potreban certifikat/potvrda | SMH
| 6 | Gilson, P20 | 2-20µl | - | 1 god | 01.03.2020. | Potvrda o umjeravanju | SMH
| 7 | Gilson, P10 | 1-10ml | 10.02.2020. | 1 god | 10.02.2020. | Potreban certifikat/potvrda | SMH
| 8 | Eppendorf, multipette E3 | 1 | 10.02.2020. | 1 god | 10.02.2020. | Potreban certifikat/potvrda | SMH
| 9 | Hirschman, 20-200µl | 20-200µl | 10.02.2020. | 1 god | 10.02.2020. | Potreban certifikat/potvrda | SMH
| 10 | IKA | 1 | 20.02.2020. | 1 god | 20.02.2020. | Potvrda o umjeravanju | SMH
| 11 | IKA | 1 | 20.02.2020. | 1 god | 20.02.2020. | Potvrda o umjeravanju | SMH
| 12 | IKA | 1 | 10.02.2020. | 1 god | 10.02.2020. | Potvrda o umjeravanju | SMH
| 13 | IKA | 1 | 10.02.2020. | 1 god | 10.02.2020. | Potvrda o umjeravanju | SMH
| 14 | IKA | 1 | 10.02.2020. | 1 god | 10.02.2020. | Potvrda o umjeravanju | SMH
| 15 | IKA | 1 | 10.02.2020. | 1 god | 10.02.2020. | Potvrda o umjeravanju | SMH
| 16 | CHARM | 1 | 10.02.2020. | 1 god | 10.02.2020. | Potvrda o umjeravanju | SMH
| 17 | Thermo Scientific | 0,5-5ml | 10.02.2020. | 1 god | 10.02.2020. | Potvrda o umjeravanju | SMH
| 18 | Interscience | 1 | 20.02.2020. | 1 god | 20.02.2020. | Potreban certifikat/potvrda | SMH
| 19 | Brand, digitalna, 50mL | 0-50ml | 09.05.2019. | 1 | 09.05.2020. | Potreban certifikat/potvrda | SMH
| 20 | Brand, digitalna, 50mL | 0-50ml | 12.03.2019. | 1 | 12.03.2020. | Potreban certifikat/potvrda | SMH
| 21 | Brand, digitalna | 5ml, 25ml, 50ml | 10.02.2020. | 1 | 10.02.2020. | Potreban certifikat/potvrda | SMH
| 22 | Staklena, 25mL, klasa B | 0-25ml | 12.03.2019. | 1 | 12.03.2019. | Potreban certifikat/potvrda | SMH
| 23 | Brand, raspon volumena 2,5-25mL | 2,5-25ml | 10.02.2020. | 1 | 10.02.2020. | Potreban certifikat/potvrda | SMH
| 24 | Brand, raspon volumena 2,5-25mL | 2,5-25ml | 10.02.2020. | 2 | 10.02.2020. | Potreban certifikat/potvrda | SMH
| 25 | Brand, raspon volumena 2,5-25mL | 2,5-25ml | 09.05.2019. | 1 | 09.05.2020. | Potreban certifikat/potvrda | SMH
| 26 | Brand, raspon volumena 2,5-25mL | 2,5-25ml | 20.02.2020. | 1 | 20.02.2020. | Potreban certifikat/potvrda | SMH
| 27 | Brand, raspon volumena 2,5-25mL | 2,5-25ml | 20.02.2020. | 1 | 20.02.2020. | Potreban certifikat/potvrda | SMH
| 28 | Finnpipette, ThermoElectron digital, AA59070 FP Focus 10-100µl | Umjeravanje u točkama: 100µL, 50µL. 10µL, | 03.12.2019. | izmjena na 1 god. | 03.12.2020. | Potvrda o umjeravanju | SLKM
| 29 | Finnpipette, ThermoElectron digital, AA36747 100µl | Umjeravanje u točki 100µL | 03.12.2019. | izmjena na 1 god. | 03.12.2020. | Potvrda o umjeravanju | SLKM
| 30 | Thermo Scentific | Umjeravanje u točkama: 100µL, 50µL. 10µL. | 18.11.2019. | 1 god | 18.11.2020. | Potvrda o umjeravanju | SLKM
| 31 | Thermo Scentific | Umjeravanje u točkama: 100µL, 50µL. 10µL. | 18.11.2019. | 1 god | 18.11.2020. | Potvrda o umjeravanju | SLKM
[7 empty] | Ukupno bez PDV-a |  | 0
[7 empty] | PDV |  | 0
[7 empty] | Ukupno sa PDV-om |  | 0
U _________________, dana _________________.
_________________________________________________
potpis odgovorne osobe