## 1. MASA, pH,otpor, TITRATORI
USTROJSTVENA JEDINICA - ADRESA | RB | Proizvođač i model | Napomene | Zadnje umjeravanje (mjesec/godina) | Učestalost umjeravanja | Termin planiranog slijedećeg umjeravanja | Potreban certifikat/potvrda | Lokacija/Laboratorij |  | Cijena umjeravanja /kn bez PDVa
CENTAR ZA ZAŠTITU BILJA GORICE 68 B, ZAGREB | 1 | METTLER TOLEDO - PB 303-S | max 310 g |  | 2 god |  | Listopad 2020, potvrda o umjeravanju | CZB, BAKTERIOLOGIJA
| 2 | TEHTNICA EXACTA - 300 EB | max 300 g |  | 2 god |  | Listopad 2020, potvrda o umjeravanju | CZB, BAKTERIOLOGIJA
| 3 | METTLER TOLEDO - MS204S/Z (max 220 g) | max 220 g |  | 2 god |  | Potvrda o umjeravanju | CZB, VIROLOGIJA
| 4 | METTLER TOLEDO - PB153 | max 151 g |  | 2 god |  | DA do studenog 2020. | CZB, MIKOLOGIJA
| 5 | METTLER TOLEDO - PB602-S | max 610 g |  | 2 god |  | DA do studenog 2020. | CZB, MIKOLOGIJA | VAGE
| 6 | VAGA METTLER TOLEDO PB3002-L | max 600g/3100g |  | 2 god |  | Potvrda o umjeravanu | CZB, NEMATOLOGIJA
| 7 | SARTORIUS - ME235S-0CE | max 230 g | 2019-12-01 | 1 god | 2020-11-01 | Potvrda o umjeravanju | CZB, KEMIJA
| 8 | METTLER TOLEDO - PB153-S | max 151 g | 2019-12-01 | 1 god | 2020-11-01 | Potvrda o umjeravanju | CZB, KEMIJA
| 9 | SARTORIUS Entris 6202i-1S | 6200 g | 2019-12-01 | 1 god | 2020-11-01 | Potvrda o umjeravanju | CZB, KEMIJA
| 10 | SET UTEGA Sartorius Mechatronics, YCS011-522-00, 1 mg-200 g, E2 |  | 2019-08-01 | 1 godina | 2020-11-01 | potvrda o umjeravanju | CZB, KEMIJA | UTEZI
| 11 | SARTORIUS - PP 20 | Količina: 1 kom. |  | 2 god |  | potvrda o umjeravanju | CZB, BAKTERIOLOGIJA
| 12 | pH metar SevenCompact S220, Mettler Toledo | Količina: 1 kom. | 2019-07-01 | 1 god | 2020-11-01 | potvrda o umjeravanju | CZB, KEMIJA | pH METRI
| 13 | METTLER TOLEDO FE 20/EL20 |  |  | 2 god |  |  | CZB, VIROLOGIJA
CENTAR ZA SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO USORSKA 19, BRIJEST, OSIJEK | 1 | A&D Instruments, HF-2000G-EC | Max 2100g, Min 0.5g, e=0.1g, d=0.01g |  | 1 godina |  | DA | CSR-laboratorij
| 2 | A&D Instruments, HF-200G-EC | Max 210g, Min 0.02g, e=0.01g, d=0.001g |  | 1 godina |  | DA | CSR-laboratorij
| 3 | A&D Instruments, HR- 120 EC | Max 120g, Min 10 mg, e=1 mg, d=0.1mg, Razred točnosti I |  | 1 godina |  | DA | CSR-laboratorij
| 4 | A&D Instruments, HF 3200 | Max 600/3100g, Min 0,5g, e=0,1/1g, d=0,01/0,1g |  | 1 godina |  | DA | CSR-laboratorij
| 5 | Mettler-Toledo d.o.o., ME204T/00 | Max 220g Min 0,1mg |  | 1 godina |  | DA | CSR-Obioteh
| 6 | KERN EV2200-2NM | Max 2200g Min 500mg d=0,01g, e=0,1g razred točnosti=II |  | 1 godina |  | DA | CSR-Obioteh
| 7 | Mettler-Toledo d.o.o. | Max 120g, Min 15mg, d=0,01mg |  | 1 godina |  | DA | CSR-laboratorij
| 8 | VAGA TEHNIČKA GX-6100-EC | Max 6100 g, Min 0.5g, e=0.1 g, d=0.01 g | 2018-10-01 | 2 god | 2020-10-06 | DA | CSR-Obs
| 9 | EL. VAGA BIZERBA EL 16500 | Max 16500 g, Min 10 g, e=2 g, d=0.02 g | 2018-10-01 | 2 god | 2020-10-06 | DA | CSR-Obs | VAGE
| 10 | Mettler-Toledo d.o.o. | Max 15 kg, Min 100g, e=5 g | 2019-10-01 | 1 godina | 2020-10-06 | DA | CSR-Obs
| 11 | A&D Company | Max 21 kg, Min 5g, e=1/10 g, d=0.1/1g | 2019-10-01 | 1 godina | 2020-10-06 | DA | CSR-Obs
| 12 | KERN IFB 60K10DLM | Max 30/60 kg, Min 200/400g, e=10/20 g | 2018-10-01 | 2 god | 2020-10-06 | DA | CSR-Obs
| 13 | KERN GAB 15K2DNM | Max 6/15 kg, Min 40g, e=2/5 g | 2018-10-01 | 2 god | 2020-10-06 | DA | CSR-Obs
| 14 | KERN SOHN EMS 12K0.1 | Max 12 kg, Min 0,02 g., d=0,1 g, e=- |  | 2 god |  | DA | CSR-Obs
| 15 | KERN SOHN FKB 16K0.1 | Max 16 kg, Min 0,02 g., d=0,1 g, e=- |  | 2 god |  | DA | CSR-Obs
| 16 | KERN SOHN FKB 16K0.1 | Max 16 kg, Min 0,02 g., d=0,1 g, e=- |  | 2 god |  | DA | CSR-Obs
| 17 | Kombajn 1 Wintersteiger |  |  | 2 god |  | DA | CSR-Obs
| 18 | Kombajn 2 Wintersteiger |  |  | 2 god |  | DA | CSR-Obs
| 19 | Kombajn 3 Wintersteiger |  |  | 2 god |  | DA | CSR-Obs
| 20 | 2892-Kontrolna vaga tip MPE 60 | Max 60 kg, Min 400 g, d e 20 g |  | 2 god |  | DA | CSR-Obs
| 21 | Kategorija utega F1; masa 1 g Proizvođač: Bizerba | Tvornički broj: 801101 |  | 2 godine |  | potvrda o umjeravanju | CSR, laboratorij
| 22 | Kategorija utega F1; masa 10 g Proizvođač: Bizerba | Tvornički broj: 801104 |  | 2 godine |  | potvrda o umjeravanju | CSR, laboratorij
| 23 | Kategorija utega F1; masa 100 g Proizvođač: Bizerba | Tvornički broj: 801103 |  | 2 godine |  | potvrda o umjeravanju | CSR, laboratorij
| 24 | Kategorija utega M2; masa 1000 g Proizvođač: Lukavečki, Varaždin |  |  | 2 godine |  | potvrda o umjeravanju | CSR, laboratorij
| 25 | Kategorija utega M2; masa 2000 g Proizvođač: Vage d.o.o. | Tvornički broj: 1 |  | 2 godine |  | potvrda o umjeravanju | CSR, laboratorij | UTEZI
| 26 | Kategorija utega F1; masa 200 g Proizvođač: Kern | Tvornički broj: 1223954 |  | 2 godine |  | potvrda o umjeravanju | CSR, laboratorij
| 27 | Kategorija utega E2; masa 0.1 g Proizvođač: Mettler Toledo | Tvornički broj: B846783491 |  | 2 godine |  | potvrda o umjeravanju | CSR, laboratorij
| 28 | Masa 500 g |  |  | 3 godine |  | potvrda o umjeravanju | CSR - Obs
| 29 | Masa 100 g |  |  | 3 godine |  | potvrda o umjeravanju | CSR - Obs
CENTAR ZA VINOGRADARSTVO, VINARSTVO I ULJARSTVO JANDRIĆEVA 42, ZAGREB | 1 | #REF! | ANALITIČKA VAGA XPE205DR |  | 1 godina | 10.2020. | Potvrda o umjeravanu | CVVU-L1
| 2 | #REF! | EL. PRECIZNA VAGA MS 1602S/01 |  | 2 godina | 10,2020, | Potvrda o umjeravanu | CVVU-L1 | VAGE
| 5 | SET UTEGA CarePack S 200 g F2 /10 g F1 masa: (10,200)g | Tvornički broj: B443179179 |  | 2 god | 11.2020. | Potvrda o umjeravanu | CVVU-L1
| 6 | SET UTEGA CPS 1000 g F2 / 50 g F2 masa:(50,1000)g | Tvornički broj: B443179180 |  | 2 god | 11.2020. | Potvrda o umjeravanu | CVVU-L1 | UTEZI
| 9 | Mettler-Toledo - AUTOMATSKI TITRATOR T50 |  |  | 1 god | 10.2020. | potvrda o umjeravanju | ZVVU-L1
| 10 | Mettler-Toledo - TITRATION EXCELLENCE T50- BIRETA |  |  | 1 god | 10.2020. | potvrda o umjeravanju | ZVVU-L1
| 11 | Mettler-Toledo - TITRATION EXCELLENCE T50- BIRETA |  |  | 1 god | 10.2020. | potvrda o umjeravanju | ZVVU-L1 | TITRATOR
| 12 | Mettler-Toledo - TITRATION EXCELLENCE T50- BIRETA |  |  | 1 god | 10.2020. | potvrda o umjeravanju | ZVVU-L1
| 13 | Mettler-Toledo pH METAR SevenEasy S20 | Količina: 1 kom. |  | 1 god | 10.2020. | potvrda o umjeravanju | CVVU-L1 | pH METAR
CENTAR ZA VOĆARSTVO I POVRĆARSTVO GORICE 68 B, ZAGREB | 1 | OHAUS - Adventurer pro AV812 (max 810 g) |  |  | 2 god |  |  | ZV, GORICE, ZELINA
| 2 | OHAUS - Scout pro SPU 601 (max 610 g) |  |  | 2 god |  |  | ZV, GORICE, ZELINA
| 3 | OHAUS - Pioneer PA 214 (max 210 g) |  |  | 2 god |  |  | ZV, GORICE
| 4 | WEDO, WERNER DORSCH GmbH - Accurat (max 5000 g) |  |  | 2 god |  |  | ZV, GORICE, ZELINA
| 5 | AVERY WEIGHT - TRONIX - Platformska vaga tip E1005 (max 600 kg) |  |  | 2 god |  |  | ZV, ZELINA | VAGE
CENTAR ZA TLO VINKOVAČKA 63C, OSIJEK | 1 | METTLER TOLEDO, XS 205 DualRange | 0g-81g; 0g-220g |  | 18 mjeseci |  | Potvrda o umjeravanju | CZT, OSIJEK
| 2 | METTLER TOLEDO BBK 422-3DXS | 0g-600g; 0g-3100g |  | 18 mjeseci |  | Potvrda o umjeravanju
| 3 | TEHTNICA tip ET-1111 | 0- 20 g ; 0-1200 g |  | 18 mjeseci |  | Potvrda o umjeravanju |  | VAGE
| 4 | METTLER TOLEDO XP 1203S/A | 1210 g |  | 18 mjeseci |  | Potvrda o umjeravanju
| 5 | KERN EW 2200-2NM | 0g-2200 g |  | 18 mjeseci |  | Potvrda o umjeravanju
| 6 | Kategorija utega E2; masa 1 g Proizvođač: Mettler Toledo | Tvornički broj: 15839 |  | 18 mjeseci |  | potvrda o umjeravanju
| 7 | Kategorija utega E2; masa 5 g Proizvođač: Mettler Toledo | Tvornički broj: 15841 |  | 18 mjeseci |  | potvrda o umjeravanju |  | UTEZI
| 8 | Kategorija utega E2; masa 20 g Proizvođač: Mettler Toledo | Tvornički broj: 15843 |  | 18 mjeseci |  | potvrda o umjeravanju
| 9 | Kategorija utega E2; masa 100 g Proizvođač: Mettler Toledo | Tvornički broj: 15845 |  | 18 mjeseci |  | potvrda o umjeravanju
| 1 | METTLER TOLEDO, Seven Easy | Količina: 1 kom. |  | 18 mjeseci |  | certifikat |  | pH METRI
| 2 | METTLER TOLEDO, Seven Compact | Količina: 1 kom. |  | 18 mjeseci |  | certifikat
CENTAR ZA KONTROLU KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA, POLJANA KRIŽEVAČKA 185, KRIŽEVCI | 1 | METTLER-TOLEDO, MS16025 | Tehnička vaga | 30.01.2020. | 1 god. | 30.01.2021. | Potvrda o umjeravanju | SMH
| 2 | METTLER-TOLEDO, XS 204 | Analitička vaga | 30.01.2020. | 1 god | 30.01.2021. | Potvrda o umjeravanju | SMH | VAGE
| 3 | METTLER-TOLEDO, ML2047/M00 | Analitička vaga | 11.06.2019. | 1 god | 11.06.2020. | Potvrda o umjeravanju | SMH
| 4 | METTLER-TOLEDO, ML2047/M00 | Analitička vaga | 11.06.2019. | 1 god | 11.06.2020. | Potvrda o umjeravanju | SMH
| 5 | Kategorija utega F2; masa 50 g Proizvođač: Mettler Toledo | Tvornički broj: 11123008 | 24.01.2017. | 4 god | 24.01.2021. | Potvrda o umjeravanju | SMH
| 6 | Kategorija utega F2; masa 1000 g Proizvođač: Mettler Toledo | Tvornički broj: 11123008 | 24.01.2017. | 4 god | 24.01.2021. | Potvrda o umjeravanju | SMH
| 7 | Kategorija utega F2; masa 200 g Proizvođač: Mettler Toledo | Tvornički broj: B115129902 | 04.12.2015. | 4 god | 04.12.2019. | Potvrda o umjeravanju | SMH | (SMH)
| 8 | Kategorija utega F1; masa 10 g Proizvođač: Mettler Toledo | Tvornički broj: B115129902 | 04.12.2015. | 4 god | 04.12.2019. | Potvrda o umjeravanju | SMH | UTEZI
| 9 | Kategorija utega E2; masa 10 g Proizvođač: Mettler Toledo | Tvornički broj: 158421 | 17.05.2016. | 4 god | 17.05.2020. | Potvrda o umjeravanju | SLKM | UTEZI (SLKM)
| 10 | Kategorija utega F1; masa 500 g Proizvođač: Mettler Toledo | Tvornički broj: 158681 | 17.05.2016. | 4 god | 17.05.2020. | Potvrda o umjeravanju | SLKM
| 11 | Mettler Toledo, Seven Multi S47 (konduktometar i pH metar) | Točke umjeravanja: 10-100 uS/cm3, -1900, -500, 0, 500 i 1900 mV, 15-30°C | 07.06.2019. | 1 god. | 07.06.2020. | Potvrda o umjeravanju | SMH
| 12 | Mettler Toledo , Seven Easy (pH metar) | Točke umjeravanja: -1900, -500, 0, 500 i 1900 mV 15-30°C | 10.05.2019. | 1 god. | 10.05.2020. | Potvrda o umjeravanju | SMH | pH METRI I KONDUKTOMETRI
| 13 | Mettler Toledo, SevenCompact S210 (pH metar) | Točke umjeravanja: -1900, -500, 0, 500 i 1900 mV 15-30°C | 14.09.2019. | 1 god. | 14.09.2020. | Potvrda o umjeravanju | SLKM
CENTAR ZA STOČARSTVO, VINKOVAČKA 63c, OSIJEK | 1 | VAGA KERN HCB 50K100 | 118 KOMADA |  | 2 godine |  | Potvrda o umjeravanju | Područni uredi
CENTAR ZA SIGURNOST HRANE, IVANA GUNDULIĆA 36b, OSIJEK | 1 | VAGA SECA 877 | 2 KOMADA |  | 2 godine |  | Potvrda o umjeravanju | CSH, Osijek | VAGE
[7 empty] | Ukupno bez PDV-a |  |  | 0
[7 empty] | PDV |  |  | 0
[7 empty] | Ukupno sa PDV-om |  |  | 0

## Temperatura
N-21 |  | GRUPA C-TEMPERATURA | [5 empty] | Prilog I.
USTROJSTVENA JEDINICA - ADRESA | RB | Proizvođač i model | Točke umjeravanja | Zadnje umjeravanje (mjesec/godina) | Učestalost umjeravanja | Termin planiranog slijedećeg umjeravanja | Potreban certifikat/potvrda | Lokacija/Laboratorij | Cijena umjeravanja /kn bez PDVa
| 1 | TERMOMETAR ŠTAPNI ALKOHOL od 0°C do 50°C Proizvođač:AMARELL | 10, 20 i 30 °C |  | 1 god. | 10.2020. | Potvrda o umjeavanju | CVVU-L1
CENTAR ZA VINOGRADARSTVO, VINARSTVO I ULJARSTVO JANDRIĆEVA 42, ZAGREB | 2 | TERMOMETAR ALKOHOLNI od -10 do +50 °C Proizvođač: Amarell GmbH& Co KG | 10, 20 i 30 °C |  | 1 god. | 10.2020. | Potvrda o umjeavanju | CVVU-L1
| 3 | MANOMETAR Opružni od 0 do 10 bar Proizvođač: BARBY-KUHNER | 2, 4, 6, 8 i 10 bar |  | 2 god | 04.2021. | Potvrda o umjeavanju | CVVU-L1
| 4 | AFROMETAR od o do 10 bara Proizvođač: LIGAPAL Francuska | 2, 4, 6, 8 i 10 bar |  | 2 god | 04.2020. | Potvrda o umjeavanju | CVVU-L1
CENTAR ZA SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO USORSKA 19, BRIJEST, OSIJEK | 1 | Amarell - Stakleni termometar - od -4,5°C do +152,5°C/0,5°C | +12,+30,+65°C |  | 2 god |  | Potvrda o umjeavanju | CSR-laboratorij
| 2 | Amarell - Stakleni termometar - od -38,0°C do +52,5°C/0,1°C | -20,+7,+25°C |  | 2 god |  | Potvrda o umjeavanju | CSR-laboratorij
| 3 | Amarell - Stakleni termometar - od +98,6°C do +152,5°C/0,2°C | +100,+130,+150°C |  | 2 god |  | Potvrda o umjeavanju | CSR-laboratorij
| 4 | Amarell - Stakleni termometar - od +99,0°C do +152,5°C/0,2°C | +103,+130,+150°C |  | 2 god |  | Potvrda o umjeavanju | CSR-laboratorij
| 5 | Huger - Digitalni termohigrometar sa sondom - od -30,0°C do +60,0°C/0,1°C od 20 do 95°RH/1% | +5,+15,+25°C 30, 55, 80 °RH |  | 2 god |  | Potvrda o umjeavanju | CSR-laboratorij
| 6 | Dickey John | Napomena: Mjerno područje: 6-40% za pšenicu, ječam, zob, soju, suncokret, kukuruz, uljanu repicu i pir. Hektolitar za: pšenicu i ječam | 06.06.2019. | 1 god | 30.06.2020. | Potvrda o umjeravanju | CSR-Obs
| 7 | Aqua TR | Napomena: Određivanje vlage uzoraka sjemena za potrebe banke gena (početne vlage), te za potrebe upravljanja ostalim uzorcima sjemena | 2013-05-21 | 2 god |  | Potvrda o umjeravanju | CSR-Obs
| 8 | Kern MLB_N | Napomena: Određivanje vlage uzoraka sjemena za potrebe banke gena (za male uzorke i nisku vlagu nakon sušenja) |  | 2 god |  | Potvrda o umjeravanju | CSR-Obs
| 9 | AM 5200 PERTEN AM 5200 | Uređaj za određivanje vlage, temperature i hektolitarske mase |  | 2 god |  | Potvrda o umjeravanju | CSR-Obs
| 10 | Kombajn 1 Wintersteiger | Napomena: Za kukuruz, soju, suncokret,uljanu repicu, pšenicu, ječam, zob, raž, triticale |  | 2 god |  | Potvrda o umjeravanju | CSR-Obs
| 11 | Kombajn 2 Wintersteiger | Napomena:Za kukuruz, soju, suncokret,uljanu repicu, pšenicu, ječam, zob, raž, triticale |  | 2 god |  | Potvrda o umjeravanju | CSR-Obs
| 12 | Kombajn 3 Wintersteiger | Napomena: Za kukuruz, soju, suncokret,uljanu repicu, pšenicu, ječam, zob, raž, triticale |  | 2 god |  | Potvrda o umjeravanju | CSR-Obs
CENTAR ZA ZAŠTITU BILJA GORICE 68 B, ZAGREB | 1 | Testo 176 P1 Datalogger sa senzorom, mjerač temperature, tlaka i vlage zraka | 15°C, 20°C, 25°C 12, 46, 80% |  | 1 god |  | potvrda o umjeavanju | CZB, KEMIJA
| 2 | Termometar Ebro TFX 422 | 20°C, 40°C, 60°C |  | 1 god |  | potvrda o umjeavanju | CZB, KEMIJA
| 3 | Termometar Ebro EBI 300 | 4°C, 8°C, 10°C |  | 1 god |  | potvrda o umjeavanju | CZB, KEMIJA
| 4 | Termometar Ebro EBI 300 | 4°C, 8°C, 10°C |  | 1 god |  | potvrda o umjeavanju | CZB, KEMIJA
CENTAR ZA TLO VINKOVAČKA 63C, OSIJEK | 1 | Barometar - zidni | 970h PA do 1045hPa |  | 18 mjeseci |  | Potvrda o umjeravanju | CZT
| 2 | Stakleni termometar - Amarell od -14,5°C do + 108,5°C podjela 0,5°C | +20,+25,+30°C |  | 18 mjeseci |  | Potvrda o umjeravanju
CENTAR ZA KONTROLU KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA POLJANA KRIŽEVAČKA 185, KRIŽEVCI | 1 | DataLogger s sondama za sušionike, komada 4 | 40,50,60,103,130°C | 10.02.2020. | 1 god | 10.02.2020. |  | SMH
| 2 | Data Logger s sondama za vodenu kupelj, komada 2 | 40,50,100°C | 10.02.2020. | 1 god | 10.02.2020. |  | SMH
| 3 | Data Logger s sondama za peć, komada 2 | 500°C, 525°C, 550°C, 575°C, 600°C, 625°C |  | 1 god |  | Potvrda o umjeravanju | SMH
| 4 | Alkoholni termometar, stakleni | 60, 103, 130°C | 10.02.2020. | 1 god | 10.02.2020. | / | SMH
| 5 | Alkoholni termometar, stakleni | 60, 103, 130°C | 10.02.2020. | 1 god | 10.02.2020. | / | SMH
| 6 | Alkoholni termometar, stakleni | 60, 103, 130°C | 10.02.2020. | 1 god | 10.02.2020. | / | SMH
| 7 | RS-408-6109 | 0,2,4,20,25,30°C | 10.05.2019. | 1 god | 10.05.2020. |  | SMH
| 8 | Ubodni termometar, Testo | 2°C, 4°C i 6°C | 22.10.2019. | 1. god | 22.10.2020. | Potvrda o umjeravanju | SLKM
| 9 |  |  | 14.10.2019. |  | 14.10.2020. |  | SLKM
| 10 |  | 4°C, 20°C i 40°C | 23.08.2019. |  | 23.08.2020. |  | SLKM
| 11 |  |  | 14.10.2019. |  | 14.10.2020. |  | SLKM
| 12 |  |  | 28.11.2019. |  | 28.11.2020. |  | SLKM
| 13 |  |  | 15.11.2019. |  | 15.11.2020. |  | SLKM
| 14 |  | 2°C, 4°C i 6°C | 09.12.2019. |  | 09.12.2020. |  | SLKM
| 15 | TFA Dostmann/Wertheim | 2°C, 6°C i 8°C | 18.07.2019. | 1. god | 18.07.2020. | Potvrda o umjeravanju | SLKM
| 16 | termometar za rashladnu komoru, P.F.I. Italy | 0°C, 5°C i 10°C | 21.10.2019. |  | 21.10.2020. |  | SLKM
| 17 | Frigoterm: Rashladna komora za uzorke dimenzije 3m x 10m x 2,1m | 0°C, 5°C i 10°C | 21.10.2019. |  | 21.10.2020. |  | SLKM
| 18 | TFA | 2°C, 6°C i 8°C | 24.07.2019. | 1. god | 24.07.2020. | Potvrda o umjeravanju | SLKM
| 19 | 309 DATA LOGGER | dvije sonde: 63°C, 65°C i 67°C | 20.05.2019. |  | 20.05.2020. |  | SLKM
| 20 | Carrier | 0°C, 5°C i 10°C | 21.10.2019. |  | 21.10.2020. |  | SLKM
[7 empty] | Ukupno bez PDV-a |  | 0
[7 empty] | PDV |  | 0
Napomena: Ponudbena cijena za stavke troškovnika označene žutom bojom koje podrazumijevaju umjeravanje na lokaciji Naručitelja treba uključiti i putne troškove Izvršitelja. | [6 empty] | Ukupno saPDV-om |  | 0
U _____________________________, dana ___________________________.
______________________________________________________
potpis odgovorne osobe