## 1. MASA, pH,otpor, TITRATORI
USTROJSTVENA JEDINICA - ADRESA | RB | Proizvođač i model | Napomene | Zadnje umjeravanje (mjesec/godina) | Učestalost umjeravanja | Termin planiranog slijedećeg umjeravanja | Potreban certifikat/potvrda | Lokacija/Laboratorij |  | Cijena umjeravanja /kn bez PDVa
CENTAR ZA ZAŠTITU BILJA GORICE 68 B, ZAGREB | 1 | METTLER TOLEDO - PB 303-S | max 310 g |  | 2 god |  | Listopad 2020, potvrda o umjeravanju | CZB, BAKTERIOLOGIJA
| 2 | TEHTNICA EXACTA - 300 EB | max 300 g |  | 2 god |  | Listopad 2020, potvrda o umjeravanju | CZB, BAKTERIOLOGIJA
| 3 | METTLER TOLEDO - MS204S/Z (max 220 g) | max 220 g |  | 2 god |  | Potvrda o umjeravanju | CZB, VIROLOGIJA
| 4 | METTLER TOLEDO - PB153 | max 151 g |  | 2 god |  | DA do studenog 2020. | CZB, MIKOLOGIJA
| 5 | METTLER TOLEDO - PB602-S | max 610 g |  | 2 god |  | DA do studenog 2020. | CZB, MIKOLOGIJA | VAGE
| 6 | VAGA METTLER TOLEDO PB3002-L | max 600g/3100g |  | 2 god |  | Potvrda o umjeravanu | CZB, NEMATOLOGIJA
| 7 | SARTORIUS - ME235S-0CE | max 230 g | 2019-12-01 | 1 god | 2020-11-01 | Potvrda o umjeravanju | CZB, KEMIJA
| 8 | METTLER TOLEDO - PB153-S | max 151 g | 2019-12-01 | 1 god | 2020-11-01 | Potvrda o umjeravanju | CZB, KEMIJA
| 9 | SARTORIUS Entris 6202i-1S | 6200 g | 2019-12-01 | 1 god | 2020-11-01 | Potvrda o umjeravanju | CZB, KEMIJA
| 10 | SET UTEGA Sartorius Mechatronics, YCS011-522-00, 1 mg-200 g, E2 |  | 2019-08-01 | 1 godina | 2020-11-01 | potvrda o umjeravanju | CZB, KEMIJA | UTEZI
| 11 | SARTORIUS - PP 20 | Količina: 1 kom. |  | 2 god |  | potvrda o umjeravanju | CZB, BAKTERIOLOGIJA
| 12 | pH metar SevenCompact S220, Mettler Toledo | Količina: 1 kom. | 2019-07-01 | 1 god | 2020-11-01 | potvrda o umjeravanju | CZB, KEMIJA | pH METRI
| 13 | METTLER TOLEDO FE 20/EL20 |  |  | 2 god |  |  | CZB, VIROLOGIJA
CENTAR ZA SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO USORSKA 19, BRIJEST, OSIJEK | 1 | A&D Instruments, HF-2000G-EC | Max 2100g, Min 0.5g, e=0.1g, d=0.01g |  | 1 godina |  | DA | CSR-laboratorij
| 2 | A&D Instruments, HF-200G-EC | Max 210g, Min 0.02g, e=0.01g, d=0.001g |  | 1 godina |  | DA | CSR-laboratorij
| 3 | A&D Instruments, HR- 120 EC | Max 120g, Min 10 mg, e=1 mg, d=0.1mg, Razred točnosti I |  | 1 godina |  | DA | CSR-laboratorij
| 4 | A&D Instruments, HF 3200 | Max 600/3100g, Min 0,5g, e=0,1/1g, d=0,01/0,1g |  | 1 godina |  | DA | CSR-laboratorij
| 5 | Mettler-Toledo d.o.o., ME204T/00 | Max 220g Min 0,1mg |  | 1 godina |  | DA | CSR-Obioteh
| 6 | KERN EV2200-2NM | Max 2200g Min 500mg d=0,01g, e=0,1g razred točnosti=II |  | 1 godina |  | DA | CSR-Obioteh
| 7 | Mettler-Toledo d.o.o. | Max 120g, Min 15mg, d=0,01mg |  | 1 godina |  | DA | CSR-laboratorij
| 8 | VAGA TEHNIČKA GX-6100-EC | Max 6100 g, Min 0.5g, e=0.1 g, d=0.01 g | 2018-10-01 | 2 god | 2020-10-06 | DA | CSR-Obs
| 9 | EL. VAGA BIZERBA EL 16500 | Max 16500 g, Min 10 g, e=2 g, d=0.02 g | 2018-10-01 | 2 god | 2020-10-06 | DA | CSR-Obs | VAGE
| 10 | Mettler-Toledo d.o.o. | Max 15 kg, Min 100g, e=5 g | 2019-10-01 | 1 godina | 2020-10-06 | DA | CSR-Obs
| 11 | A&D Company | Max 21 kg, Min 5g, e=1/10 g, d=0.1/1g | 2019-10-01 | 1 godina | 2020-10-06 | DA | CSR-Obs
| 12 | KERN IFB 60K10DLM | Max 30/60 kg, Min 200/400g, e=10/20 g | 2018-10-01 | 2 god | 2020-10-06 | DA | CSR-Obs
| 13 | KERN GAB 15K2DNM | Max 6/15 kg, Min 40g, e=2/5 g | 2018-10-01 | 2 god | 2020-10-06 | DA | CSR-Obs
| 14 | KERN SOHN EMS 12K0.1 | Max 12 kg, Min 0,02 g., d=0,1 g, e=- |  | 2 god |  | DA | CSR-Obs
| 15 | KERN SOHN FKB 16K0.1 | Max 16 kg, Min 0,02 g., d=0,1 g, e=- |  | 2 god |  | DA | CSR-Obs
| 16 | KERN SOHN FKB 16K0.1 | Max 16 kg, Min 0,02 g., d=0,1 g, e=- |  | 2 god |  | DA | CSR-Obs
| 17 | Kombajn 1 Wintersteiger |  |  | 2 god |  | DA | CSR-Obs
| 18 | Kombajn 2 Wintersteiger |  |  | 2 god |  | DA | CSR-Obs
| 19 | Kombajn 3 Wintersteiger |  |  | 2 god |  | DA | CSR-Obs
| 20 | 2892-Kontrolna vaga tip MPE 60 | Max 60 kg, Min 400 g, d e 20 g |  | 2 god |  | DA | CSR-Obs
| 21 | Kategorija utega F1; masa 1 g Proizvođač: Bizerba | Tvornički broj: 801101 |  | 2 godine |  | potvrda o umjeravanju | CSR, laboratorij
| 22 | Kategorija utega F1; masa 10 g Proizvođač: Bizerba | Tvornički broj: 801104 |  | 2 godine |  | potvrda o umjeravanju | CSR, laboratorij
| 23 | Kategorija utega F1; masa 100 g Proizvođač: Bizerba | Tvornički broj: 801103 |  | 2 godine |  | potvrda o umjeravanju | CSR, laboratorij
| 24 | Kategorija utega M2; masa 1000 g Proizvođač: Lukavečki, Varaždin |  |  | 2 godine |  | potvrda o umjeravanju | CSR, laboratorij
| 25 | Kategorija utega M2; masa 2000 g Proizvođač: Vage d.o.o. | Tvornički broj: 1 |  | 2 godine |  | potvrda o umjeravanju | CSR, laboratorij | UTEZI
| 26 | Kategorija utega F1; masa 200 g Proizvođač: Kern | Tvornički broj: 1223954 |  | 2 godine |  | potvrda o umjeravanju | CSR, laboratorij
| 27 | Kategorija utega E2; masa 0.1 g Proizvođač: Mettler Toledo | Tvornički broj: B846783491 |  | 2 godine |  | potvrda o umjeravanju | CSR, laboratorij
| 28 | Masa 500 g |  |  | 3 godine |  | potvrda o umjeravanju | CSR - Obs
| 29 | Masa 100 g |  |  | 3 godine |  | potvrda o umjeravanju | CSR - Obs
CENTAR ZA VINOGRADARSTVO, VINARSTVO I ULJARSTVO JANDRIĆEVA 42, ZAGREB | 1 | #REF! | ANALITIČKA VAGA XPE205DR |  | 1 godina | 10.2020. | Potvrda o umjeravanu | CVVU-L1
| 2 | #REF! | EL. PRECIZNA VAGA MS 1602S/01 |  | 2 godina | 10,2020, | Potvrda o umjeravanu | CVVU-L1 | VAGE
| 5 | SET UTEGA CarePack S 200 g F2 /10 g F1 masa: (10,200)g | Tvornički broj: B443179179 |  | 2 god | 11.2020. | Potvrda o umjeravanu | CVVU-L1
| 6 | SET UTEGA CPS 1000 g F2 / 50 g F2 masa:(50,1000)g | Tvornički broj: B443179180 |  | 2 god | 11.2020. | Potvrda o umjeravanu | CVVU-L1 | UTEZI
| 9 | Mettler-Toledo - AUTOMATSKI TITRATOR T50 |  |  | 1 god | 10.2020. | potvrda o umjeravanju | ZVVU-L1
| 10 | Mettler-Toledo - TITRATION EXCELLENCE T50- BIRETA |  |  | 1 god | 10.2020. | potvrda o umjeravanju | ZVVU-L1
| 11 | Mettler-Toledo - TITRATION EXCELLENCE T50- BIRETA |  |  | 1 god | 10.2020. | potvrda o umjeravanju | ZVVU-L1 | TITRATOR
| 12 | Mettler-Toledo - TITRATION EXCELLENCE T50- BIRETA |  |  | 1 god | 10.2020. | potvrda o umjeravanju | ZVVU-L1
| 13 | Mettler-Toledo pH METAR SevenEasy S20 | Količina: 1 kom. |  | 1 god | 10.2020. | potvrda o umjeravanju | CVVU-L1 | pH METAR
CENTAR ZA VOĆARSTVO I POVRĆARSTVO GORICE 68 B, ZAGREB | 1 | OHAUS - Adventurer pro AV812 (max 810 g) |  |  | 2 god |  |  | ZV, GORICE, ZELINA
| 2 | OHAUS - Scout pro SPU 601 (max 610 g) |  |  | 2 god |  |  | ZV, GORICE, ZELINA
| 3 | OHAUS - Pioneer PA 214 (max 210 g) |  |  | 2 god |  |  | ZV, GORICE
| 4 | WEDO, WERNER DORSCH GmbH - Accurat (max 5000 g) |  |  | 2 god |  |  | ZV, GORICE, ZELINA
| 5 | AVERY WEIGHT - TRONIX - Platformska vaga tip E1005 (max 600 kg) |  |  | 2 god |  |  | ZV, ZELINA | VAGE
CENTAR ZA TLO VINKOVAČKA 63C, OSIJEK | 1 | METTLER TOLEDO, XS 205 DualRange | 0g-81g; 0g-220g |  | 18 mjeseci |  | Potvrda o umjeravanju | CZT, OSIJEK
| 2 | METTLER TOLEDO BBK 422-3DXS | 0g-600g; 0g-3100g |  | 18 mjeseci |  | Potvrda o umjeravanju
| 3 | TEHTNICA tip ET-1111 | 0- 20 g ; 0-1200 g |  | 18 mjeseci |  | Potvrda o umjeravanju |  | VAGE
| 4 | METTLER TOLEDO XP 1203S/A | 1210 g |  | 18 mjeseci |  | Potvrda o umjeravanju
| 5 | KERN EW 2200-2NM | 0g-2200 g |  | 18 mjeseci |  | Potvrda o umjeravanju
| 6 | Kategorija utega E2; masa 1 g Proizvođač: Mettler Toledo | Tvornički broj: 15839 |  | 18 mjeseci |  | potvrda o umjeravanju
| 7 | Kategorija utega E2; masa 5 g Proizvođač: Mettler Toledo | Tvornički broj: 15841 |  | 18 mjeseci |  | potvrda o umjeravanju |  | UTEZI
| 8 | Kategorija utega E2; masa 20 g Proizvođač: Mettler Toledo | Tvornički broj: 15843 |  | 18 mjeseci |  | potvrda o umjeravanju
| 9 | Kategorija utega E2; masa 100 g Proizvođač: Mettler Toledo | Tvornički broj: 15845 |  | 18 mjeseci |  | potvrda o umjeravanju
| 1 | METTLER TOLEDO, Seven Easy | Količina: 1 kom. |  | 18 mjeseci |  | certifikat |  | pH METRI
| 2 | METTLER TOLEDO, Seven Compact | Količina: 1 kom. |  | 18 mjeseci |  | certifikat
CENTAR ZA KONTROLU KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA, POLJANA KRIŽEVAČKA 185, KRIŽEVCI | 1 | METTLER-TOLEDO, MS16025 | Tehnička vaga | 30.01.2020. | 1 god. | 30.01.2021. | Potvrda o umjeravanju | SMH
| 2 | METTLER-TOLEDO, XS 204 | Analitička vaga | 30.01.2020. | 1 god | 30.01.2021. | Potvrda o umjeravanju | SMH | VAGE
| 3 | METTLER-TOLEDO, ML2047/M00 | Analitička vaga | 11.06.2019. | 1 god | 11.06.2020. | Potvrda o umjeravanju | SMH
| 4 | METTLER-TOLEDO, ML2047/M00 | Analitička vaga | 11.06.2019. | 1 god | 11.06.2020. | Potvrda o umjeravanju | SMH
| 5 | Kategorija utega F2; masa 50 g Proizvođač: Mettler Toledo | Tvornički broj: 11123008 | 24.01.2017. | 4 god | 24.01.2021. | Potvrda o umjeravanju | SMH
| 6 | Kategorija utega F2; masa 1000 g Proizvođač: Mettler Toledo | Tvornički broj: 11123008 | 24.01.2017. | 4 god | 24.01.2021. | Potvrda o umjeravanju | SMH
| 7 | Kategorija utega F2; masa 200 g Proizvođač: Mettler Toledo | Tvornički broj: B115129902 | 04.12.2015. | 4 god | 04.12.2019. | Potvrda o umjeravanju | SMH | (SMH)
| 8 | Kategorija utega F1; masa 10 g Proizvođač: Mettler Toledo | Tvornički broj: B115129902 | 04.12.2015. | 4 god | 04.12.2019. | Potvrda o umjeravanju | SMH | UTEZI
| 9 | Kategorija utega E2; masa 10 g Proizvođač: Mettler Toledo | Tvornički broj: 158421 | 17.05.2016. | 4 god | 17.05.2020. | Potvrda o umjeravanju | SLKM | UTEZI (SLKM)
| 10 | Kategorija utega F1; masa 500 g Proizvođač: Mettler Toledo | Tvornički broj: 158681 | 17.05.2016. | 4 god | 17.05.2020. | Potvrda o umjeravanju | SLKM
| 11 | Mettler Toledo, Seven Multi S47 (konduktometar i pH metar) | Točke umjeravanja: 10-100 uS/cm3, -1900, -500, 0, 500 i 1900 mV, 15-30°C | 07.06.2019. | 1 god. | 07.06.2020. | Potvrda o umjeravanju | SMH
| 12 | Mettler Toledo , Seven Easy (pH metar) | Točke umjeravanja: -1900, -500, 0, 500 i 1900 mV 15-30°C | 10.05.2019. | 1 god. | 10.05.2020. | Potvrda o umjeravanju | SMH | pH METRI I KONDUKTOMETRI
| 13 | Mettler Toledo, SevenCompact S210 (pH metar) | Točke umjeravanja: -1900, -500, 0, 500 i 1900 mV 15-30°C | 14.09.2019. | 1 god. | 14.09.2020. | Potvrda o umjeravanju | SLKM
CENTAR ZA STOČARSTVO, VINKOVAČKA 63c, OSIJEK | 1 | VAGA KERN HCB 50K100 | 118 KOMADA |  | 2 godine |  | Potvrda o umjeravanju | Područni uredi
CENTAR ZA SIGURNOST HRANE, IVANA GUNDULIĆA 36b, OSIJEK | 1 | VAGA SECA 877 | 2 KOMADA |  | 2 godine |  | Potvrda o umjeravanju | CSH, Osijek | VAGE
[7 empty] | Ukupno bez PDV-a |  |  | 0
[7 empty] | PDV |  |  | 0
[7 empty] | Ukupno sa PDV-om |  |  | 0

## Ostalo
N-21 |  |  | GRUPA D-OSTALO |  |  |  |  | Prilog I.
Ustrojstvena jedinica |  | RB | Proizvođač i model | Točke umjeravanja | Zadnje umjeravanje (mjesec/godina) | Učestalost umjeravanja | Termin planiranog slijedećeg umjeravanja | Potreban certifikat/potvrda | Lokacija/Laboratorij | Cijena umjeravanja /kn bez PDVa
CENTAR ZA KONTROLU KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA POLJANA KRIŽEVAČKA 185, KRIŽEVCI | INKUBATORI | 1 | Peltier-Cooling, IPP55, 53Lkom 3 | - | - | 5 god | 30.05.2020. | Potvrda o umjeravanju | SMH
|  | 2 | Memmert, UF 750 | 60°C | - | 5. god | 30.05.2020. | Potvrda o umjeravanju | SMH
| PEĆ | 1 | Nabertherm, LT 15/11/B410 | 500°C, 525°C, 550°C, 575°C, 600°C, 625°C | - | 5. god | 30.05.2020. | Potvrda o umjeravanju | SMH
| Inkubatori i sušionici | 1 | ThermoScientific, Heratherm | 62°C, 64°C i 66°C | 06.06.2019. | 1. god | 06.06.2020. | Potvrda o umjeravanju | SLKM
|  | 2 | Stuart, SWB | 100°C | - | 5. god | 30.05.2020. | Potvrda o umjeravanju | SMH
|  | 3 | Termo medicinski aparati, TKS-1E, br. 57 | 50°C | - | 5. god | 30.05.2020. | Potvrda o umjeravanju | SMH
|  | 4 | GFL, 1002 | 40°C, 50°C | - | 5. god | 30.05.2020. | Potvrda o umjeravanju | SMH
| Butirometri | 1 | Gerber Instruments | umjerava se jednom 10% novog lota (trenutno umjereno 77 komada); umjeravanje u točkama 2,5%, 5,5% i 10% | 2019 | jednom | 2020 | potvrda o umjeravanju | SLKM
CENTAR ZA VINOGRADARSTVO, VINARSTVO I ULJARSTVO JANDRIĆEVA 42, ZAGREB | Vodena kupelj | 1 | VODENA KUPELJ WNE 45 Proizvođač: MEMMERT | Rad kupelji na temp. 20 °C, stalnost temp. i temp. gradijent u radnom prostoru |  | 3 god | 04.2021. | Potvrda o umjeavanju | ZVVU-L1
CENTAR ZA VOĆARSTVO I POVRĆARSTVO, GORICE 68 B, ZAGREBA | REFRAKTOMETRI | 1 | Milwaukee - digitalni refraktometar MA871 |  |  | 1 god |  |  | CVP, GORICE
|  | 2 | Milwaukee - digitalni refraktometar MA871 |  |  | 1 god |  |  | CVP, GORICE
|  | 3 | Atago - refraktometar digitalni džepni |  |  | 1 god |  |  | CVP, GORICE
|  | 4 | Atago - refraktometar digitalni džepni |  |  | 1 god |  |  | CVP, GORICE
| VODENA KUPELJ | 1 | VODENA KUPELJ WNE 29; Proizvođač: MEMMERT | Rad kupelji na temp. 20 °C, stalnost temp. i temp. gradijent u radnom prostoru | nije umjeravan | 2 god | lipanj 2020. | Potvrda o umjeavanju | CZT, OSIJEK
| PLAMENFOTOMETAR | 1 | FP 910 PG Instruments |  | nije umjeravan | 2 god | lipanj 2020. | certifikat/Izvještaj o validaciji
CENTAR ZA TLO VINKOVAČKA 63C, OSIJEK | SUŠIONIK | 1 | Sušionik ST 350 EN | +98,+105,+130°C |  | 18 mjeseci | 13.08.2020. | Potvrda o umjeravanju
| SPEKTROFOTOMETRI | 1 | Cary 60 Agilent |  | 12.04.2019. | 2 godine | 12.04.2021. | certifikat/Izvještaj o validaciji
|  | 2 | Cary 50 Varian |  | 13.11.2018. | 2 godine | 13.11.2020. | certifikat/Izvještaj o validaciji
CENTAR ZA ZAŠTITU BILJA Gorice 68 b ZAGREB | DENZITOMETAR | 1 | Denzitometar DMA 4100, Anton Paar | 0,982 g/cm3 pri 20°C |  | 1 god |  | Potvrda o umjeravanju | CZB-KEMIJA
| VODENA KUPELJ | 1 | Vodena kupelj WNB 14, Memert | 25,30,60°C |  | 1 god |  | Potvrda o umjeravanju | CZB-KEMIJA
| KOMORA | 1 | Komora Memmert ICP 110 | 0°C |  | 1 god |  | Potvrda o umjeravanju | CZB-KEMIJA
| ŠTOPERICA | 2 | Štoperica Oregon TR 118 | 3600 s |  | 1 god |  | Potvrda o umjeravanju | CZB-KEMIJA
[8 empty] | Ukupno bez PDV-a |  | 0
Napomena: Ponudbena cijena za stavke troškovnika označene žutom bojom koje podrazumijevaju umjeravanje na lokaciji Naručitelja treba uključiti i putne troškove Izvršitelja. | [7 empty] | PDV |  | 0
[8 empty] | Ukupno sa PDV-om |  | 0
U _________________________________, dana ________________________________.
_____________________________________________________________
potpis odgovorne osobe