## JED-N 30-2020 Prilog III_1
Hrvatska agencija za polljoprivredu i hranu
Nabava UV-VIS spektrofotometra
Evidencijski broj nabave: JED-N 30-2020 |  | Prilog III/1
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Naziv i model ponuđenog uređaja
Obvezno dostaviti originalnu brošuru ili katalog za ponuđeni uređaj na hrvatskom jeziku
UV-VIS spektrofotometar
Tehničke specifikacije | Opis | Karakteristike ponuđenog uređaja (DA/NE)
1.Opis uređaja | laboratorijski "benchtop" uređaj, dimenzije u mm (Š*D*V): min 400x400x200 do max 520x520x350 | DA NE
2. Kontinuirano područje rada (valne duljine) bez umetanja dodataka za povećavanje raspona područja rada: | 190-1100 nm ili bolje (šire) područje | DA NE
3.Optički sustav: | "double beam" spektrofotometar | DA NE
4.Izvori: | Deuterijeva i volframova-halogen lampa s automatskim pozicioniranjem | DA NE
5.Detektor: | dvije silicijske fotodiode (referentna i za uzorak) | DA NE
6.Težina(kg): | maksimalna težina 29 kg | DA NE
7. Točnost valnih duljina: | ± 0.1 nm ili bolje | DA NE
8.Ponovljivost valnih duljina: | ± 0,1 nm ili bolje | DA NE
9.Spektralna širina: | slit varijabilan koji uključuje sljedeće vrijednosti: 0,5; 1; 2; 5; 20 nm | DA NE
10. Rasap svjetlosti (stray light): | manje od 1,0 %T pri 200 nm (KCl) i manje od 0,02 %T pri 220 (KI ili NaI) | DA NE
11.Fotometrijsko područje/range za propusnost tj. detekciju svjetlosti: | ± 4A ili bolje (šire) područje | DA NE
12. Fotometrijska točnost: | ± 0,005 A kod 1A ili bolje; u odnosu na refencijski uzorak | DA NE
13.Fotometrijska ponovljivost: | ± 0,0025 A kod 1A ili bolje | DA NE
14.Ostali pribor: | Naponski kablovi, CE certifikat , standardni držač za kivete od 10 mm | DA NE
15.Programska podrška: | Instrument treba biti kontroliran putem računala i programa koji će biti isporučeni sa uređajem i kompatibilni s istim. Program mora sadržavati predefinirane obrasce za snimanje i spremanje baždarnih krivulja za kvantitativnu analizu te automatsko računanje koncentracije nepoznatog uzorka iz baždarnih krivulja i faktora razrjeđenja te spremanje istog rezultata. Program također mora imati mogućnost odabira broja snimanja istog uzorka te automatsko računanje standardne devijacije dobivenih rezultata. | DA NE
16.Računalo: | ”Brand name” računalo poznatog proizvođača, 23-24'' LCD monitor, licencirani operativni sustav koji podržava licencirani MS Office s licencom, tipkovnica, miš, laserski pisač, software za kontrolu instrumenta, izrada izvještaja i prebacivanje direktno iz programa u pdf oblik i njegovo spremanje u mapu na računalu, mogućnost spremanja rezultata analize na unutarnju memoriju te na usb; mogućnost nadogradnje programa te obrada podataka. | DA NE
17.Priručnik za rad: | Priručnik za rad na uređaju na hrvatskom i engleskom jeziku, dostavlja prilikom isporuke uređaja, može se dodatno dostaviti i u elektronskom obliku. | DA NE
18.Validacija: | Prilikom isporuke uređaj treba instalirati i validirati (IQ/OQ) te izdati uvjerenje o validaciji/kalibraciji instrumenta. Instalaciju uređaja te servis uređaja obvezno mora obaviti osoba osposobljena za navedene poslove na području RH. | DA NE
19.Jamstvo: | 12 mjeseci od instalacije uređaja | DA NE
20.Isporuka: | unutar 10 dana od dana potpisivanja zadnje ugovorne strane. | DA NE
ZA PONUDITELJA:
U ____________________________ |  | _________________________
(mjesto i datum) |  | (potpis odgovorne osobe)