## Prilog III
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
Mikroskop s Axio kamerom, JED-N 56-2021 |  | Prilog III
Tehnička specifikacija
Mikroskop s Axio kamerom
Točan naziv i verzija ponuđenog uređaja, proizvođač:
1. | Karakteristike | DA - NE
1.1. | - mikroskop s faznim kontrastom | DA - NE
1.2. | - prolazno Led svjetlo | DA - NE
1.3. | - binokularni foto-tubus 30°/vidno polje 23, | DA - NE
1.4. | - kodirani nosač za 6 objektiva | DA - NE
1.5. | - digitalna mikroskopska kamera "Axiocam 208" 8.3 Mpixela | DA - NE
1.6. | - USB 3.0 | DA - NE
1.7. | - objektivi klase "A-Plan":10x/0.25, 40x/0.65 Ph2 i 100x/1.25 PH2 uljni | DA - NE
1.8. | - kondenzator za objektive 5x do 100x BF DF PH1,2,3, | DA - NE
1.9. | - okulari 10x/vidno polje | DA - NE
1.10. | - program za slikanje,mjerenje i editiranje slika ZEN lite | DA - NE
2. | Instalacija | DA - NE
2.1. | Dovoz i instalacija na lokaciji Naručitelja | DA - NE
2.2. | Aplikativni trening prilikom isporuke i instalacije | DA - NE
2.3. | Ovlašteni servis u Republici Hrvatskoj | DA - NE
2.4. | Certifikat servisera za obavljanje servisa izdan od proizvođača opreme | DA - NE
2.5. | Originalne brošure kojim se potvrđuju specifikacije ponuđenog uređaja | DA - NE
3. | Ostali zahtjevi | DA - NE
3.1. | Trajanje jamstvenog roka na uređaj i otklanjanje kvarova u jamstvenom roku minimalno 12 mjeseca (navesti broj mjeseci )
3.2. | Odaziv na intervenciju u slučaju kvara – od primljenog poziva – ( najdulji rok je 5 kalendarska dana, navesti broj kalendarskih dana )
Podaci o ponuditelju:(naziv,sjedište,OIB)
Rok isporuke navodi se u posebnoj izjavi , dio poziva na dostavu ponude, ne duži od 60 dana.