## Sheet1
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
Mikrovalna peć za spaljivanje uzoraka hrane za životinje
Evidencijski broj nabave: N-56/2022
Prilog II
TROŠKOVNIK - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Naziv i model ponuđenog uređaja
Specifikacija | Opis | Karakteristike ponuđenog uređaja (DA/NE)
Uređaj | Mikrovalna peć za spaljivanje uzoraka hrane za životinje
Instrument
Najmanje dva magnetrona, kumulativno najmanje ukupne snage 2000W
Kontrolirana nepulsna emisija mikrovalova na svim nivoima snage, podesiva u koracima od 1W
Kućište od nehrđajučeg čelika i aluminijske legure
Vrata od nehrđajučeg čelika sa sigurnosnom bravom koje sprečavaju otvaranje tijekom digestije i ekstrakcije
Unutrašnjost pećnice od nehrđajučeg čelika s višeslojnom polimernom zaštitom
Volumen pećnice najmanje 65L
Otvaranje vrata bez uporabe ruku "hands-free"
Automatsko hlađenje posuda nakon završene digestije bez potrebe za vanjskom jedinicom za hlađenje
Softver i upravljanje
Upravljanje instrumentom putem ugrađenog zaslona na dodir u boji
Softver s ugrađenim video priručnikom i metodama, mogućnost izrade vlastitih metoda
Svaka ugrađena metoda sadržava recept s informacijama o veličini uzorka, kemikalijama i detaljima digestije
Prikaz parametara tijekom procesa na ekranu (tlak, temperatura, snaga)
Softversko upravljanje na daljinu putem tableta, mobitela ili računala, sustav obavještava korisnika o promjenama
Priključci najmanje: USB port 2.0, Ethernet LAN
Rotor i posude
Automatska detekcija rotora
Rotor s najmanje 20 mjesta od PTFE ili jednakovrijednog materijala za posude za digestiju
Maksimalna temperatura posuda 310C, maksimalni tlak 110 bar
Broj pozicija/posuda u rotoru: minimalno 20
volumen posuda: 45ml do 55ml
Posude moraju imati sustav automatskog otpuštanja tlaka
Zatvaranje i otvaranje posuda za digestiju mora biti ručno, bez uporabe alata
Softver i upravljanje
Upravljanje instrumentom putem ugrađenog zaslona na dodir u boji
Softver s ugrađenim video priručnikom i metodama, mogućnost izrade vlastitih metoda
Svaka ugrađena metoda sadržava recept s informacijama o veličini uzorka, kemikalijama i detaljima digestije
Prikaz parametara tijekom procesa na ekranu (tlak, temperatura, snaga)
Softversko upravljanje na daljinu putem tableta, mobitela ili računala, sustav obavještava korisnika o promjenama
Priključci najmanje: USB port 2.0, Ethernet LAN
Garancija | 36 mjeseci
Dokumentacija i opći uvjeti | Ponuditelj se obvezuje predati kvalifikacijsko izvješće po instalaciji uređaja.
Servisna podrška
Upute za korištenje na hrvatskom ili engleskom jeziku.
UKUPAN IZNOS PONUDE
PDV - 25%
SVEUKUPAN IZNOS PONUDE |  | 0
Podaci o ponuditelju: