## Prilog III
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
Bočice za uzimanje uzoraka mlijeka |  |  | Prilog III
N-40/2022
Troškovnik-tehnička specifikacija
Podaci o ponuditelju (naziv,sjedište,OIB):
Rbr | Opis predmeta nabave (tehnička specifikacija) | Karakteristike ponuđenog (DA/NE) | Količina (komada) | Jedinična cijena bez PDV-a (kn) | Ukupna cijena ponude bez PDV-a (kn)
1. | Dimenzije bočica cca V 104 mm x promjera dna 32 mm x promjer ulaz 24 mm., zapremine 50 ml, od meke plastike koja podnaša visoke temperature pranja do 60˚C. Dno bočice završava sa metalnim rubom, otpornim na djelovanje kiselina i lužina, koji omogućava automatski prijenos bočica kroz sve procese pranja na Bartec uređaju za pranje bočica. | DA | 13000 |  | 0
|  | Ukupna cijena ponude bez PDV-a (kn) |  |  | 0
Stopa PDV-a (%)
|  | Iznos PDV-a (kn) |  |  | 0
|  | Ukupna cijena ponude s PDV-om (kn) |  |  | 0