## Sheet1
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
Usluge održavanja elektro i strojarskih instalacija N-45/2022
Prilog II
Grupa 13. Troškovnik-tehnička specifikacija
Broj | Naziv redovnog održavanja Servis rashladnih uređaja i komora | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a u kn | Ukupna cijena bez PDV-a u kn | Iznos PDV-a | Ukupna cijena s PDV-om u kn
1. | Redovni pregled i servis rashladnika CIAT LDH 200Z 1 52,5 kW | kom | 1 |  | 0 |  | 0
2. | Periodički pregled i servis rashladnika CIAT LDH 200Z 1 52,5 kW (travanj i listopad) | kom | 2 |  | 0 |  | 0
3. | Redovni pregled i servis zračne komore (ventilacijski sustav) | kom | 1 |  | 0 |  | 0
4. | Redovni pregled i servis Fancoil CIAT unutarnje jedinice | kom | 7 |  | 0 |  | 0
5. | Redovni pregled i servis rashladnika CIAT Aqualis 65 B | kom | 1 |  | 0 |  | 0
6. | Redovni pregled i servis Fancoil CIAT unutarnje jedinice | kom | 5 |  | 0 |  | 0
7. | Redovni pregled i servis - Klima Haier 3,5 kW | kom | 1 |  | 0 |  | 0
8. | Redovni pregled i servis - Klima Haier 1,2 kW | kom | 1 |  | 0 |  | 0
9. | Redovni pregled i servis - Ventilacijski sustav | kom | 1 |  | 0 |  | 0
10. | Redovni pregled i servis - Klima Toshiba inverter | kom | 1 |  | 0 |  | 0
11. | Redovni pregled i servis - Klima Haier 2 kW | kom | 1 |  | 0 |  | 0
12. | Redovni pregled i servis - Klima Haier 2 kW | kom | 1 |  | 0 |  | 0
13. | Redovni pregled i servis - Klima Vivax | kom | 1 |  | 0 |  | 0
14. | Redovni pregled i servis - Klima Haier | kom | 1 |  | 0 |  | 0
15. | Redovni pregled i servis - Klima Midea | kom | 1 |  | 0 |  | 0
16. | Redovni pregled i servis - Klima Haier 1,59 kW | kom | 1 |  | 0 |  | 0
17. | Redovni pregled i servis - Klima Haier 1,28 kW | kom | 1 |  | 0 |  | 0
18. | Redovni pregled i servis - Klima Haier 2,4 kW | kom | 1 |  | 0 |  | 0
19. | Redovni pregled i servis - Rashladna komora Frigoterm | kom | 1 |  | 0 |  | 0
20. | Periodički pregled i servis - Rashladna komora Frigoterm (travanj i listopad) | kom | 2 |  | 0 |  | 0
21. | Redovni pregled i servis - Klima Haier 1,2 kW | kom | 1 |  | 0 |  | 0
22. | Redovni pregled i servis - Klima Panasonic 1,36 kW | kom | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Cijena bez PDV-a u kn | 0
Stopa PDV-a
[5 empty] | Iznos PDV-a u kn | 0
[5 empty] | Cijena s PDV-om u kn | 0
Podaci o ponuditelju (naziv,sjedište,OIB:)
Za poslove redovnog održavanja/servisiranja navedenih uređaja zahtjeva se ovlašteni servis i izdavanje odgovarajuće dokumentacije sukladno zakonskoj legislativi vezanoj uz tehničke specifikacije i namjenu uređaja.