## Sheet1
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
Usluge održavanja elektro i strojarskih instalacija N-45/2022 |  |  |  |  | Prilog II
Grupa 14. Troškovnik-tehnička specifikacija
| SPECIFIKACIJA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA CT-a | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a u kn | Ukupna cijena bez PDV-a u kn | Iznos PDV-a | Ukupna cijena s PDV-om u kn
1. | VANJSKA JEDINICA PLINSKIH SEKCIJA TIP ROBUR RTAR 180-360 U KOMPLETU OD 3 DIZALICE TOPLINE GAHP-AR-APSORPCIJA
| Servis uređaja obuhvaća ispitivanje i čišćenje baterije kondenzatora absorbera, | komplet | 1 |  | 0 |  | 0
skidanje i ponovno vraćanje plamenika tečišćenje komore plamenika,
ispitivanje i čišćenje elektroda paljenja i ionizacije
ispitivanje i čišćenje uljne pumpe,
čišćenje filtera za vodu, kontrola električnih sklopova i dr. radovi prema servisnom listu Robura
2. | VANJSKA JEDINICA PLINSKE SEKCIJE TIP ROBUR AY 00 - 357 U KOMPLETU OD 3 GRIJAČA AY -00-119
| Servis uređaja obuhvaća ispitivanje i čišćenje uređaja, skidanje i ponovno vraćanje plamenika te čišćenje komore | komplet | 1 |  | 0 |  | 0
plamenika, ispitivanje i čišćenje elektroda paljenja i ionizacije, ispitivanje i čišćenje uljne pumpe, čišćenje filtera za
vodu, kontrola električnih sklopova i dr. radovi prema servisnom listu Robura
3. | SERVIS PARAPETNIH VENTILOKONVEKTORA
| Servisni pregled unutarnje jedinice te pripadajuće instalacije | komplet | 23 |  | 0 |  | 0
servisni pregled pripadajuće automatike
podešavanje par. rada sukladno teh. normama i zahtjevu korisnika
čišćenje ventilatora unutarnje jedinice
čišćenje maske unutarnje jedinice
čišćenje odvoda kondenzata te prema potrebi odčepljivanja
čišćenje usisnih i strujnih elemenata
4. | ZAMJENA FILTERA NA VENTILOKONVEKTORIMA
|  | kom | 23 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Cijena bez PDV-a u kn | 0
Stopa PDV-a
[5 empty] | Iznos PDV-a u kn | 0
[5 empty] | Cijena s PDV-om u kn | 0
Podaci o ponuditelju (naziv,sjedište,OIB:)