## CSH
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
Usluge održavanja elektro i strojarskih instalacija N-45/2022
Prilog II
Grupa 15. Troškovnik-tehnička specifikacija
Chiler GREE |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a u kn | Ukupna cijena bez PDV-a u kn | Iznos PDV-a | Ukupna cijena s PDV-om u kn
1 | Kontrolni periodični pregled chilera GREE -za ljetni period
| prebacivanje režima rada sustava grijanje hlađenje | kom | 1 |  | 0 |  | 0
kontrola rada vodenog dijela s nadopunom na radni tlak
servis vanjske jedinice
servis 9 unutarnjih jedinica čišćenje i dezinfekcija
izmjena kondezatora elektromotora ventilatora
2 | Priprema chilera GREE za zimski period i periodični servis 12 ventilkonvektora (čišćenje i dezinfekcija)
| prebacivanje režima rada sustava grijanje hlađenje | kom | 1 |  | 0 |  | 0
kontrola rada vodenog dijela s nadopunom na radni tlak
servis vanjske jedinice
servis 9 unutarnjih jedinica čišćenje i dezinfekcija
izmjena kondezatora elektromotora ventilatora
[5 empty] | Cijena bez PDV-a u kn | 0
Stopa PDV-a
[5 empty] | Iznos PDV-a u kn | 0
[5 empty] | Cijena s PDV-om u kn | 0
Podaci o ponuditelju (naziv,sjedište,OIB:)