## Grupa 2.CZB
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
Usluge održavanja elektro i strojarskih instalacija N-45/2022 | [5 empty] | Prilog II
Grupa 2. Troškovnik-tehnička specifikacija
Godišnji servis sprinkler sustava |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a u kn | Ukupna cijena bez PDV-a u kn | Iznos PDV-a | Ukupna cijena s PDV-om u kn
1 | Osnovni dijelovi sprinkler sustava
Sprinkler mokri ventil - 1 kom Sprinkler pumpa 11 kW - 1 kom Jockey pumpa 1,1 kW - 1 kom Preljevni bazen 37m2 - 1 kom Upravljački ormar sprinkler sustava - 1 kom Nadzorna sprinkler centrala - 1 kom
2 | Radovi koji ulaze u opseg servisa sprinkler instalacije
| Provjera ovjesa cjevovoda, pregled ugrađenih mlaznica | kom | 1 |  | 0 |  | 0
vizualni pregled kompletne instalacije
ispitivanje rada sprinkler pumpi, sprinkler ventila, puštanje vode preko by-passa natrag u rezervoar vode, provjera Q-H linije pumpe
provjera ispravnosti svih manometara
čišćenje hvatača nečistoće na cjevovodu prema alarmnom zvonu i na dovodnom cjevovodu iz vodovoda
podešavanje ventila s plovkom za automatsko punjenje bazena s požarnom vodom
sva podešavanja automatike rada svih pumpi
ispitivanje daljinske signalizacije prorade i kvara sprinkler sustava
postavljanje svih ventila u pripremni položaj
provjera ispravnosti upravljačkog ormara sprinkler sustava
stavljanje kompletnog sustava u pripravno stanje djelovanja i punu funkciju
provjera alarma i kvara na vatrodojavnoj centrali, nakon alarma mehaničkog zvona, odnosno kvara na sprinkler instalaciji
dodatna periodična obuka djelatnika o radu sa sprinkler instalacijom
nakon izvršenog pregleda, popravka, zamjene dijelova, funkcionalnog ispitivanja i stavljanja uređaja u ispravno stanje, stručna osoba-serviser će, zajedno sa odgovornom osobom Naručitelja, sačiniti i potpisati zapisnik o izvršenim radnjama te izdati zapisnik nakon servisa, te konstatirati da je kompletan sprinkler sustav ispravan i u funkciji
Napomena: Servis se obavlja jednom godišnje Potrebno je funkcionalno ispitati instalaciju i izdati "Uvjerenje o funkcionalnosti"
3 | Popravak većih radova
3.1 | Popravak kvara uočen tijekom servisa
| radni sat servisera + utrošeni materijal | h | 2 |  | 0 |  | 0
3.2 | Popravak po potrebi (na poziv)
| radni sat servisera (paušal dolaska/odlaska na objekt i utrošeni materijal) | h | 2 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Cijena bez PDV-a u kn | 0
Stopa PDV-a
[5 empty] | Iznos PDV-a u kn | 0
[5 empty] | Cijena s PDV-om u kn | 0
Podaci o ponuditelju (naziv,sjedište,OIB:)