## CSR
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
Usluge održavanja elektro i strojarskih instalacija N-45/2022 | [5 empty] | Prilog II
Grupa 5. Troškovnik-tehnička specifikacija
Servis sustava za hlađenja (konverteri i CHILLERI) |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a u kn | Ukupna cijena bez PDV-a u kn | Iznos PDV-a | Ukupna cijena s PDV-om u kn
1 | GEA GACB016CC1, GACB005CC1
| čišćenje kondenzatora vanjske jedinice | kom | 2 |  | 0 |  | 0
čišćenje filtera cirkulacionog medija
provjera parametara vanjske jedinice
kontrola rashladnog medija
kontrola i nadopuna medija za hlađenje glikola
2 | Kompletan servis klima komore AT PICO
| čišćenje i dezinfekcija unutarnje jedinice | kom | 1 |  | 0 |  | 0
čišćenje turbine ventilatora i kadice odvoda kondenzata
kontrola i podmazivanje ležaja elektro motora
čišćenje ili zamjena filtera
3 | Kompletan servis konvertera zidnih-kazetnih
| čišćenje i dezinfekcija unutarnje jedinice | kom | 1 |  | 0 |  | 0
čišćenje turbine ventilatora i kadice kondenzata
kontrola i podmazivanje ležaja elektomotora
pranje i usisavanje filtera
[5 empty] | Cijena bez PDV-a u kn | 0
Stopa PDV-a
[5 empty] | Iznos PDV-a u kn | 0
[5 empty] | Cijena s PDV-om u kn | 0
Podaci o ponuditelju (naziv,sjedište,OIB:)