## CSR
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
Usluge održavanja elektro i strojarskih instalacija N-45/2022
Prilog II
Grupa 7. Troškovnik-tehnička specifikacija
Periodički servisi klima komora i klijališta laboratorij za ispitivanje sjemena |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a u kn | Ukupna cijena bez PDV-a u kn | Iznos PDV-a | Ukupna cijena s PDV-om u kn
1 | Rashladne komore
| čišćenje i dezinfekcija maske i filtera unutarnje jedinice | kom | 5 |  | 0 |  | 0
čišćenje i dezinfekcija turbine ventilatora unutarnje jedinice
čišćenje i dezinfekcija kadice kondenzatora unutarnje jedinice
čišćenje i dezinfekcija kadice isparivača unutarnje jedinice
čišćenje kondenzatora agregata
provjera parametara rada agregata
2 | Klijalište Sinders Cientific K4 i K5 i Binder KBW 720
| čišćenje i dezinfekcija maske i filtera unutarnje jedinice | kom | 1 |  | 0 |  | 0
čišćenje i dezinfekcija turbine ventilatora unutarnje jedinice
čišćenje i dezinfekcija kadice kondenzatora unutarnje jedinice
čišćenje i dezinfekcija kadice isparivača unutarnje jedinice
čišćenje kondenzatora agregata
provjera parametara rada agregata
[5 empty] | Cijena bez PDV-a u kn | 0
Stopa PDV-a
[5 empty] | Iznos PDV-a u kn | 0
[5 empty] | Cijena s PDV-om u kn | 0
Podaci o ponuditelju (naziv,sjedište,OIB:)