## CSR
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
Usluge održavanja elektro i strojarskih instalacija N-45/2022
| Grupa 8. Troškovnik-tehnička specifikacija | [5 empty] | Prilog II
Periodički servis UPS uređaja GMO |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a u kn | Ukupna cijena bez PDV-a u kn | Iznos PDV-a | Ukupna cijena s PDV-om u kn
1 | Godišnji servis obuhvaća:
| Pregled modula snage | kom | 1 |  | 0 |  | 0
pregled logike
Pregled DC BUSA
Ubacivanje novog fermwarea
Pregled spojnih mjesta
Pregled čišćenja sustava hlađenja
pregled baterijskog paketa
Pregled sustava hlađenja
Pregled loga
Detaljno čišćenje UPS
Izrada izviješća
[5 empty] | Cijena bez PDV-a u kn | 0
Stopa PDV-a
[5 empty] | Iznos PDV-a u kn | 0
[5 empty] | Cijena s PDV-om u kn | 0
Podaci o ponuditelju (naziv,sjedište,OIB:)