## CSR
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
Usluge održavanja elektro i strojarskih instalacija N-45/2022
| Grupa 9. Troškovnik-tehnička specifikacija | [5 empty] | Prilog II
Periodički pregled rashladnih komora BBG i priznavanja |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a u kn | Ukupna cijena bez PDV-a u kn | Iznos PDV-a | Ukupna cijena s PDV-om u kn
1 | Klima komore za duboko zamrzavanje 8 komada
| čišćenje i dezinfekcija maske i filtera unutarnje jedinice | kom | 8 |  | 0 |  | 0
čišćenje i dezinfekcija turbine ventilatora unutarnje jedinice
čišćenje i dezinfekcija kadice kondenzatora unutarnje jedinice
čišćenje i dezinfekcija kadice isparivača unutarnje jedinice
čišćenje kondenzatora agregata
provjera parametara rada agregata
2 | Rahladne klima komore 4 komada
| čišćenje i dezinfekcija maske i filtera unutarnje jedinice | kom | 4 |  | 0 |  | 0
čišćenje i dezinfekcija turbine ventilatora unutarnje jedinice
čišćenje i dezinfekcija kadice kondenzatora unutarnje jedinice
čišćenje i dezinfekcija kadice isparivača unutarnje jedinice
čišćenje kondenzatora agregata
provjera parametara rada agregata
[5 empty] | Cijena bez PDV-a u kn | 0
Stopa PDV-a
[5 empty] | Iznos PDV-a u kn | 0
[5 empty] | Cijena s PDV-om u kn | 0
Podaci o ponuditelju (naziv,sjedište,OIB:)