## Mljekomjeri
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
Oprema za stočarstvo - N-129/2022
Prilog III
Troškovnik-tehnička specifikacija - Mljekomjeri mehanički za ovce i koze - grupa 1
Rb | Predmet nabave - opis i karakteristike traženog proizvoda |  | Jedinica mjere (kom,l,kg i sl.) | Okvirna količina | Jedinična cijena bez PDV-a ( kn) | Ukupna cijena bez PDV-a (kn) | Stopa PDV-a (%) | Iznos PDV-a ( kn) | Ukupna cijena s PDV-om (kn)
1 | Mljekomjer mehanički za mjerenje protoka i količine pomuzenog mlijeka ovaca i koza | prijenosni protočni uređaj za mjerenje količine mlijeka (mljekomjer) mora biti jednostavan za primjenu i točno mjeriti proizvedenu količinu mlijeka u svim uvjetima korištenja- uređaj treba omogućiti mjerenje proizvedene količine mlijeka do 4,5 litara - mjerna posuda mora biti pravilno i trajno označena te lako čitljiva sa skalom izraženom u litrama i/ili kilogramima - uređaj za mjerenje mora onemogućiti stvaranje pjene u mjernoj posudi tijekom mjerenja - uređaj mora imati sustav za izuzimanje uzoraka u standardnu bočicu za uzorke mlijeka unutarnjeg promjera 25 milimetara - mjerna posuda i cijevi moraju biti postavljene prema zahtjevima ISO 5707 - nosači uređaja moraju omogućiti jednostavno postavljanje (vješanje) i skidanje uređaja odnosno brzi prijenos uređaja bez upotrebe alata i njegovo postavljanje u pravilan položaj (90°) - mobilni nosači (portable bracket) - sakupljena količina mora predstavljati cjelovito mlijeko tijekom jedne mužnje i treba biti dostatna za uzimanje uzoraka mlijeka za analizu - primjena uređaja ne smije značajno utjecati na sustav vakuuma u sistemu za mužnju, - vakumske oscilacije ne smiju utjecati na točnost mjerenja, - uređaj mora biti dizajniran tako da omogući učinkovito automatizirano pranje uređaja dok je priključen na sustav za mužnju, - materijali od kojih je uređaj napravljen moraju odgovarati zahtjevima ISO 5707 u smislu trajnosti, lakoće održavanja i otpornosti na kemijske agense - uz svaki uređaj dobavljač mora dostaviti standardne procedure proizvođača za umjeravanje i redovito održavanje uređaja, - uređaj mora biti odobren od strane Međunarodnog komiteta za kontrolu proizvodnosti domaćih životinja (International Committee for Animal Recording – ICAR) - uz svaki uređaj isporučuje se odgovarajuće „mliječno“ prozirno crijevo za priključak na sustav za mužnju minimalne dužine 125 cm, unutarnjeg promjera 14 milimetara - osiguran servis na području Republike Hrvatske | kom | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Ukupna cijena bez PDV-a |  |  | 0
|  |  | PDV |  |  | 0
|  |  | Ukupna cijena sa PDV-om |  |  | 0
Podaci o ponuditelju-naziv,sjedište,OIB: