## N-92_2022
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
Analitičke i precizne vage, N-92/2022 |  |  | Prilog II
Troškovnik-tehnička specifikacija
Točan naziv ponuđenog uređaja, oznaka verzije, proizvođač:
1. Osnovne specifikacije uređaja |  | Karakteristike ponuđenog uređaja (DA/NE) | Ponuđeno - upisati vrijednost
1.1 | analitička vaga točnosti 0,01 mg |  | ▬
1.2 | kapacitet: minimalno 220 g ili više | Upisati vrijednost
1.3 | očitanje dvopodručno: 0,01 mg do minimalno 120 g (0,01 mg uvijek nakon tare do max 120g) 0,1 mg do minimalno 220 g | Upisati vrijednost
1.4 | ponovljivost tipična pri 5% opterećenja: 0,007 mg ili manje | Upisati vrijednost
1.5 | vrijeme namještanja (brzina stabilizacije): 1,5 s ili manje | Upisati vrijednost
1.6 | staklena mjerna komora za vaganje sa motoriziranim otvaranjem putem senzora pokretom bez dodirivanja vage |  | ▬
1.7 | mogućnost detekcije i mjerenja greške vaganja kod elektrostatičkog nabijenih uzoraka uz upozorenje u slučaju pojave istog |  | ▬
1.8 | na vagi ugrađen antistatik elektroda/ionizator za uklanjanje problema elektrostatički nabijenih uzoraka i posuda za vaganje |  | ▬
1.9 | mogućnost naknadne nadogradnje s modulom za automatsko doziranje krutina i modula za automatsko doziranje otapala za pripremu otopine tražene koncentracije |  | ▬
1.10 | terminal vage u boji uz rad dodirom ikona na ekranu („touch screen“) |  | ▬
1.11 | Mogućnost spajanja vage na postojeći softver LabX i postojeći Karl Fisher titrator Mettler Toledo V30S radi automatskog prebacivanja odvage u titrator i softver za potrebe automatizacije kalkulacije rezultata analize |  | ▬
1.12 | na vagi ugrađeni USB i LAN eternet komunikacijski kanali za mogućnost prebacivanja rezultata na računalo ili u softver |  | ▬
1.13 | kontrola niveliranja vage sa upozorenjem i grafičkim navođenjem podešavanja vage u ravninu na samom ekranu vage |  | ▬
1.14 | pinceta za rad s utezima i 1 špatula |  | ▬
1.15 | umjernica prema ISO17025 normi koja se izrađuje i predaje prilikom instalacije vage |  | ▬
1.16. | jamstvo minimalno 12 mjeseci | Upisati vrijednost
1.17. | edukacija korisnika |  | ▬
Cijena bez PDV-a u kn
Stopa PDV-a
| Iznos PDV-a u kn | 0
| Cijena s PDV-om u kn | 0
Podaci o ponuditelju (naziv,sjedište,OIB:)