## Grupa 1. FTIR i sustavi za demi
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
Usluge preseljenja N-125/2022 | [10 empty] | Prilog II
Troškovnik Grupa 1. CVVU Preseljenje opreme - FTIR spektrometar i sustavi za demineralizaciju vode
SPECIFIKACIJA LABORATORIJSKIH UREĐAJA (za uslugu ovlaštenih servisera za premještanje i otpajanje laboratorijskih uređaja koji to zahtijevaju, odnosno deinstaliranje uređaja i premještanje, ponovno instaliranje nakon završetka radova te kvalifikacija uređaja nakon instalacije)
Mjesto deinstaliranja uređaja u prostorijama Naručitelja |  |  | HAPIH, Centar za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo, Odjel za fizikalno kemijska ispitivanja, Odjel za autentučne proizvode, Jandrićeva 42, Zagreb
Mjesto instaliranja uređaja u prostorijama Naručitelja |  |  | HAPIH, Gorice 68b, Zagreb, 1 kat (CZB/CVP)
BR. | NAZIV UREĐAJA/APARATA/INSTRUMENTA | TIP/MODEL | PROIZVOĐAČ | GODINA PROIZVODNJE | MASA aprox. Kg | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | Jedinična cijena bez PDV-a u kn | Ukupna cijena bez PDV-a u kn | Stopa PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupna cijena s PDV-om u kn
1 | FTIR spektrometar* s pripadajućim radnim stolom | WineScan Auto | Foss | 2011. | 120 | kom | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Sustavi za demineralizaciju vode* | PURELAB Flex sustav + spremnik | Elga | 2013. | 140 | kom | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | Cijena bez PDV-a u kn |  |  |  | 0
[8 empty] | Iznos PDV-a u kn |  |  |  | 0
[8 empty] | Cijena s PDV-om u kn |  |  |  | 0
Napomena: Uređaj pod stavkom 1 seli se zajedno s pripadajućim radnim stolom.
NAPOMENA vezano uz sve stavke
Uslugu može izvršiti ISKLJUČIVO OVLAŠTENI SERVISER ILI PROIZVOĐAČ OPREME. Potrebno je autorizacijsko pismo kojim ponuditelj potvrđuje da je ovlašten za servisiranje navedenih uređaja.
U cijenu usluge moraju biti uračunati svi troškovi (manipulativni, transportni, trošarine i svi ostali, kao npr. cijena potrošnog materijala i rezervnih dijelova koji se prilikom preseljenja moraju izmijeniti).
NAPOMENA vezano uz označene stavke*
Ponuditelju da obrati pozornost na složenost usluge preseljenja uređaja težih od 100 kg, odnosno na potrebu za odgovarajućom radnom opremom, sredstvima za prijenos i/ili prijevoz tereta.
Podaci o ponuditelju: Naziv, sjedište, OIB