## Grupa 3. digestor i UV-VIS
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
Usluge preseljenja N-125/2022 | [10 empty] | Prilog II
Troškovnik Grupa 3. CVVU Preseljenje opreme - Digestor, ormarići za kemikalije, sekvencionalni i protočni analizatori
SPECIFIKACIJA LABORATORIJSKIH UREĐAJA (za uslugu ovlaštenih servisera za premještanje i otpajanje laboratorijskih uređaja koji to zahtijevaju, odnosno deinstaliranje uređaja i premještanje, ponovno instaliranje nakon završetka radova te kvalifikacija uređaja nakon instalacije)
| Mjesto deinstaliranja uređaja u prostorijama Naručitelja |  | HAPIH, Centar za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo, Odjel za fizikalno kemijska ispitivanja, Jandrićeva 42, Zagreb
| Mjesto instaliranja uređaja u prostorijama Naručitelja |  | HAPIH, Gorice 68b, Zagreb, 1 kat (CZB/CVP)
BR. | NAZIV UREĐAJA/APARATA/INSTRUMENTA | TIP/MODEL | PROIZVOĐAČ | GODINA PRIZVODNJE | MASA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | Jedinična cijena bez PDV-a u kn | Ukupna cijena bez PDV-a u kn | Stopa PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupna cijena s PDV-om u kn
1 | DIGESTOR s radijalnim kiselo-otpornim ventilatorom u protueksplozivnoj zaštiti i ugrađenim podpultnim sigurnosnim ormarićima za čuvanje kemikalija (stavke 2. i 3.)* | LN1500 | Lach-Ner d.o.o. | 2020. | 300 | kom | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Podpultni sigurnosni ormarić ugrađen ispod digestora | ACID UTS ST 20-060667-031 | Duperthal, Njemačka | 2020. | 50 | kom | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Podpultni sigurnosni ormarić ugrađen ispod digestora s pripadajućim ventilatorom | UTS ERGO LINE 29-060967-003 | Duperthal, Njemačka | 2020. | 50 | kom | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Automatski sekvencionalni analizator - EasyChem | E-08001-635 | Systea, Italija; Alliance Instruments, Austrija | 2008. | 50 | kom | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Automatski sekvencionalni analizator - EasyChem Plus | E-1100039-1069 | Systea, Italija; Alliance Instruments, Austrija | 2011. | 50 | kom | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Protočni analizator za analizu slobodnog SO2 | FLD-20K0501-FDI | Alliance Instruments, Austrija | 2020. | 70 | kom | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | Cijena bez PDV-a u kn |  |  |  | 0
[8 empty] | Iznos PDV-a u kn |  |  |  | 0
[8 empty] | Cijena s PDV-om u kn |  |  |  | 0
NAPOMENA vezano uz sve stavke
Uslugu može izvršiti ISKLJUČIVO OVLAŠTENI SERVISER ILI PROIZVOĐAČ OPREME. Potrebno je autorizacijsko pismo kojim ponuditelj potvrđuje da je ovlašten za servisiranje navedenih uređaja.
U cijenu usluge moraju biti uračunati svi troškovi (manipulativni, transportni, trošarine i svi ostali, kao npr. cijena potrošnog materijala i rezervnih dijelova koji se prilikom preseljenja moraju izmijeniti).
NAPOMENA vezano uz označene stavke*
Ponuditelju da obrati pozornost na složenost usluge preseljenja uređaja težih od 100 kg, odnosno na potrebu za odgovarajućom radnom opremom, sredstvima za prijenos i/ili prijevoz tereta.
Podaci o ponuditelju: Naziv, sjedište, OIB