## Grupa 9. IRMS
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
Usluge preseljenja N-125/2022 | [10 empty] | Prilog II
Troškovnik Grupa 9. Preseljenje opreme - SPEKTROMETAR MASA OMJERA IZOTOPA - IRMS
SPECIFIKACIJA LABORATORIJSKIH UREĐAJA (za uslugu ovlaštenih servisera za premještanje i otpajanje laboratorijskih uređaja koji to zahtijevaju, odnosno deinstaliranje uređaja i premještanje, ponovno instaliranje nakon završetka radova te kvalifikacija uređaja nakon instalacije)
| Mjesto deinstaliranja uređaja u prostorijama Naručitelja |  | HAPIH, Centar za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo, Odjel za fizikalno kemijska ispitivanja, Odjel za autentične proizvode, Jandrićeva 42, Zagreb
| Mjesto instaliranja uređaja u prostorijama Naručitelja |  | HAPIH, Gorice 68b, Zagreb, 1 kat (CZB/CVP)
BR. | NAZIV UREĐAJA/APARATA/INSTRUMENTA | TIP/MODEL | PROIZVOĐAČ | GODINA PROIZVODNJE | MASA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | Jedinična cijena bez PDV-a u kn | Ukupna cijena bez PDV-a u kn | Stopa PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupna cijena s PDV-om u kn
1 | SPEKTROMETAR MASA OMJERA IZOTOPA s perifernim uređajima (ConFLo IV, Gasbench II, analizator elelemenata FlashEA 1112 Series) i automatskim izmjenjivačima izoraka (CTC PAL, AI1300, MAS 200R) i pripadajućim radnim stolovima.* | Delta V Plus | THERMO FISCHER SCIENTIFIC, Njemačka | 2008. | 500 | kom | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | Cijena bez PDV-a u kn |  |  |  | 0
[8 empty] | Iznos PDV-a u kn |  |  |  | 0
[8 empty] | Cijena s PDV-om u kn |  |  |  | 0
NAPOMENA vezano uz sve stavke
Uslugu može izvršiti ISKLJUČIVO OVLAŠTENI SERVISER ILI PROIZVOĐAČ OPREME. Potrebno je autorizacijsko pismo kojim ponuditelj potvrđuje da je ovlašten za servisiranje navedenih uređaja.
U cijenu usluge moraju biti uračunati svi troškovi (manipulativni, transportni, trošarine i svi ostali, kao npr. cijena potrošnog materijala i rezervnih dijelova koji se prilikom preseljenja moraju izmijeniti).
NAPOMENA vezano uz označene stavke*
Ponuditelju da obrati pozornost na složenost usluge preseljenja uređaja težih od 100 kg, odnosno na potrebu za odgovarajućom radnom opremom, sredstvima za prijenos i/ili prijevoz tereta.
Podaci o ponuditelju: Naziv, sjedište, OIB