## N-65_2023 Oprema za hlađenje
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
| Oprema za hlađenje (kompresori) N-65/2023 | [6 empty] | PRILOG II
Troškovnik - Tehnička specifikacija - Oprema za hlađenje - kompresori
Podaci o ponuditelju:
Napomena Naručitelja:
U cijenu ponude mora biti uračunata cijena montaže, puštanja u pogon i testiranje. | U cijenu ponude mora biti uračunata cijena montaže, puštanja u pogon i testiranje.
| Rb | Opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a EUR | Ukupna cijena bez PDV- EUR | PDV (%) | Iznos PDV-a u EUR | Ukupna cijena s PDV-om u EUR
| 1 | Kompresor COPELAND KCE385-TWD-522, R410A | kom | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| 2 | Kompresor COPELAND KCE235-TWD-522, R410A | kom | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| 3 | Pločasti isparivač SWAP EKL14E-80 | kom | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| 4 | Filter susač DML | kom | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| 5 | Pokazno staklo freona DANFOSS M24x1 | kom | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| 6 | Dušik (boca - punjenje) | boca | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| 7 | Rashladni medij - freon | kg | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
| 8 | Potrošni materijal (bakrene cijevi i fitinzi Ø22 - Ø64, plinovi, srebro za zavarivanje, izolacija, trake, vijčana roba, sitno potrošni materijal…) | komplet | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Ukupna cijena bez PDV-a |  |  | 0
[5 empty] | Iznos PDV-a |  |  | 0
[5 empty] | Ukupna cijena sa PDV-om |  |  | 0