## N-172_2023
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
N-172/2023 |  |  | Prilog III
Troškovnik-tehnička specifikacija
Mljekomjeri
Podaci o ponuditelju - naziv, sjedište, OIB:
Napomena Naručitelja:
Prilikom isporuke robe ponuditelj je obvezan korisniku predati potvrdu proizvođača ponuđenih uređaja da je u skladu s karakteristikama navedenima u tehničkoj specifikaciji i u troškovniku na hrvatskom jeziku, predati jamstveni (garancijski) list kojim proizvođač jamči ispravnost isporučene robe u tijeku jamstvenog roka, uputu na hrvatskom jeziku, te napraviti Zapisnik o primopredaji. Jamstveni rok počinje teći danom primopredaje robe.
Rbr | Predmet nabave | Opis predmeta nabave - tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a u EUR | Ukupna cijena s PDV-om u EUR
1. | Mljekomjer mehanički za mjerenje protoka i količine pomuzenog kravljeg mlijeka | Prijenosni protočni uređaj za mjerenje količine mlijeka (mljekomjer) mora biti jednostavan za primjenu i točno mjeriti proizvedenu količinu mlijeka u svim uvjetima korištenja | kom | 60 |  | 0
Uređaj treba omogućiti mjerenje proizvedene količine mlijeka od 35 do 45 kg
Mjerna posuda mora biti pravilno i trajno označena te lako čitljiva sa skalom izraženom u litrama i/ili kilogramima
Uređaj za mjerenje mora onemogućiti stvaranje pjene u mjernoj posudi tijekom mjerenja
Uređaj mora imati sustav za izuzimanje uzoraka u standardnu bočicu za uzorke mlijeka
Mjerna posuda i cijevi moraju biti postavljene prema zahtjevima ISO 5707
Nosači uređaja moraju omogućiti jednostavno postavljanje (vješanje) i skidanje uređaja odnosno brzi prijenos uređaja bez upotrebe alata i njegovo postavljanje u pravilan položaj (90°) - mobilni nosači (portable bracket)
Sakupljena količina mora predstavljati cjelovito mlijeko tijekom jedne mužnje i treba biti dostatna za uzimanje uzoraka mlijeka za analizu
Primjena uređaja ne smije značajno utjecati na sustav vakuuma u sistemu za mužnju,
Vakumske oscilacije ne smiju utjecati na točnost mjerenja
Uređaj mora biti dizajniran tako da omogući učinkovito automatizirano pranje uređaja dok je priključen na sustav za mužnju
Materijali od kojih je uređaj napravljen moraju odgovarati zahtjevima ISO 5707 u smislu trajnosti, lakoće održavanja i otpornosti na kemijske agense
Uz svaki uređaj dobavljač mora dostaviti standardne procedure proizvođača za umjeravanje i redovito održavanje uređaja
Uređaj mora biti odobren od strane Međunarodnog komiteta za kontrolu proizvodnosti domaćih životinja (International Committee for Animal Recording – ICAR)
Uz svaki uređaj isporučuje se odgovarajuće „mliječno“ prozirno crijevo za priključak na sustav za mužnju minimalne dužine 125 cm, unutarnjeg promjera 14 ili 16 milimetara
Osiguran servis na području Republike Hrvatske
|  |  | Cijena ponude bez PDV-a u EUR |  |  | 0
Stopa PDV-a
|  |  | Iznos PDV-a u EUR |  |  | 0
|  |  | Cijena ponude s PDV-om u EUR |  |  | 0